**Сводные данные об аварийных отключениях за 2015г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория**  | **ВЛ** | **КЛ** | **РП, ТП** | **Сумма** |
| **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** | **Отказы** |
| **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **6-10кВ** | **0,4 кВ** |
| шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Березники | 0 | 23 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | **75** |