## Объем недопос.ЭЭ
Объем недопоставленной электрической энергии, возникшей в результате аварийных отключений за 2019г.
Филиал | Территория | Период | Кол-во отключенных объектов,шт. | Время отключения,час. | Недоотпуск электрической энергии, МВт*ч
ООО "ОРЭС-Березники" | г.Березники | 1кв. | 3191 | 183.76 | 25.328
ООО "ОРЭС-Березники" | г.Березники | 2кв. | 4896 | 125.017 | 33.73
ООО "ОРЭС-Березники" | г.Березники | 3кв. | 4068 | 48.867 | 8.813
ООО "ОРЭС-Березники" | г.Березники | 4кв. | 3668 | 30.183 | 8.404
|  |  |  | часы | нагрузка, А | кВтч
|  |  |  | 0.86667 | 5 | 26
|  |  |  | 5 | 15 | 450
|  |  |  | 3 | 5 | 90
|  |  |  | 6.1 | 15 | 549
|  |  |  | 0.1 | 15 | 9
|  |  |  | 0.3 | 2 | 3.6
|  |  |  | 1.1 | 15 | 99
|  |  |  | 0.7 | 30 | 210
|  |  |  | 1 | 90 | 900
|  |  |  | 0.7 | 150 | 630
|  |  |  | 2.1 | 85 | 1071
|  |  |  | 0.5 | 90 | 450
|  |  |  | 3.6 | 20 | 432
|  |  |  | 5 | 25 | 750
|  |  |  | 2.5 | 10 | 150
|  |  |  | 1 | 40 | 240
|  |  |  | 4 | 20 | 480
|  |  |  | 16.1 | 10 | 966
|  |  |  | 3.5 | 10 | 210
|  |  |  | 3.7 | 10 | 222
|  |  |  | 1 | 90 | 900
|  |  |  | 0.2 | 70 | 84
|  |  |  | 1 | 60 | 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0