Информация для опубликования согласно стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

| Баланс электрической энергии в сетях, арендуемых АО "КС-Прикамье" на территории Пермского края (по территориям г. Чайковский, Кизел, Очер, Суксун, Гремячинск, Горнозаводск, Верещагино, Александровск, Лысьва, Губаха) и Удмуртской республики (п. Новый) |
| --- |
| 2016г. | Пермский край | Удмуртская республика |
| Итого |  |  |
| поступление в сеть, т.кВтч | 686 595,613 | 3 997,502 |
| итого полезный отпуск, т.кВтч | 565 078,472 | 3 531,283 |
| полезный отпуск конечным потребителям, т.кВтч | 506 660,700 | 3 531,283 |
| ВН | 729,614 | 0 |
| СН1 | 18 626,438 | 0 |
| СН2 | 169 170,106 | 516,108 |
| НН | 318 134,542 | 3 015,175 |
| полезный отпуск в НПСО, т.кВтч | 58 417,722 | 0 |
| ВН | 5 164,991 | 0 |
| СН1 | 2 227,551 | 0 |
| СН2 | 51 025,230 | 0 |
| НН | 0 | 0 |
| собственные нужды, т.кВтч | 0 | 0 |
| потери, т.кВтч | 121 517,141 | 466,219 |
| потери,% | 17,70% | 11,66 |
| мощность, кВт | 91 031,000 | 0,975 |
| Затраты на оплату потерь без учета НДС, тыс.руб. | 237 906,38 | 921,657 |
| Среднегодовая стоимость электроэнергии, приобретаемой с целью компенсации потерь в сетях, руб./МВтч | 1 957,80 | 1 976,88 |

| Полезный отпуск электрической энергии в сетях, арендуемых АО "КС-Прикамье" на территории Пермского края |
| --- |
| 2016г. | С начала года |
| итого полезный отпуск эл. энергии, т.кВтч | 565 078,472 |
| ВН | 5 894,605 |
| СН1 | 20 853,989 |
| СН2 | 220 195,336 |
| НН | 318 134,542 |

| Полезный отпуск электрической энергии в сетях, арендуемых АО "КС-Прикамье" на территории Удмуртской республики |
| --- |
| 2016г. | С начала года |
| итого полезный отпуск эл. энергии, т.кВтч | 3 531,283 |
| ВН | 0 |
| СН1 | 0 |
| СН2 | 516,108 |
| НН | 3 015,175 |

| Объем потерь в электрических сетях АО "КС-Прикамье" на территории Пермского края |
| --- |
| 2016г. | С начала года | % |
| итого потери эл. энергии, т.кВтч | 121 517,141 | 100,00% |
| ВН | 8 722,037 | 7,18% |
| СН1 | 7 660,603 | 6,30% |
| СН2 | 50 447,606 | 41,52% |
| НН | 54 686,895 | 45,00% |

| Объем потерь в электрических сетях АО "КС-Прикамье" на территории Удмуртской республики |
| --- |
| 2016г. | С начала года | % |
| итого потери эл. энергии, т.кВтч | 466,219 | 100,00% |
| ВН | 0 | 0% |
| СН1 | 0 | 0% |
| СН2 | 151,379 | 32,47% |
| НН | 314,840 | 67,53% |

Перечень зон деятельности в 2016 году

Александровский район:

г. Александровск, п. Башмаки, п. В.Вильва, п. Ивакинский Карьер, п. Камень п. Карьер Известняк, п. Расик, п. Скопкортная, п. Талый, п. Чикман, п. Яйва.

Горнозаводской район:

г. Горнозаводск, п. Сараны, п. Пашия, п. Койва, п. Вижай.

Гремячинский район:

г. Гремячинск, п. Юбилейный, п. Шумиха,  п. Усьва, п. Безгодово

Губахинский район:

г. Губаха, п. 20-й км, п. Нагорнский, п. Парма, п. Северный, п. Углеуральский, п. Шестаки, п. Широковский.

Кизеловский район:

г. Кизел, п. Рудничный, п. Северный Коспаш, п. Центральный Коспаш, п. Шахта, п. Южный Коспаш.

Лысьвенский район:

г. Лысьва, д. Каменый Лог, п. Верх Лысьва, п. Кормовище, п. Ломовка, п. Невидимка, п. Обманка 1, п. Обманка 2, п. Рассоленки, п. Шаква.

Очерский район:

Г. Очер, п. Павловский.

г. Верещагино

пгт. Суксун.

г. Чайковский,

Удмуртская республика (п. Новый)

Техническое состояние сетей по Пермскому краю (износ %)

| N | объект | ед. изм | Уровень напряжения | Значение показателя (износа %), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ-0,4 | % | НН | 74,78% | 73,33% |
| 1.2 | ВЛ-6(10) | % | СН-1 | 65,10% | 64,30% |
| 1.3 | ВЛ-35 | % | СН-2 | 40,00% | 38,00% |
| 2 | КЛ |  |  |  |  |
| 2.1 | КЛ-0,4 | % | НН | 83,22% | 83,00% |
| 2.2 | КЛ-6(10) | % | СН-1 | 83,50% | 83,30% |
| 3 | Подстанции |  |  |  |  |
| 3.1 | ПС-35 кВ | % | СН-2 | 62,80% | 62,30% |
| 3.2 | ПС-6(10) кВ | % | СН-1 | 62,80% | 62,30% |

Данные об аварийных отключениях за 2016 г. (пообъектно) по Пермскому краю

| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровский район |  |
| март | КЛ-6 кВ ф. 12 от РП-1 уч-к от оп.141 до ТП-501 | 30.03.2016 | 31.03.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-26 до ТП-16 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-20 до ТП-24 | 21.05.2016 | 21.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 до ТП-21 | 10.07.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-3 | 10.07.2016 | 16.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Шевченко от ТП-10 | 03.08.2016 | 29.08.2016 | Физический износ. | Переразделка сухой кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Метилл 110/6 до оп.1 ( в сторону ТП-Скважины) | 09.10.2016 | 10.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Горнозаводский район |  |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 10 ПС Н.Пашия | 12.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.8 | 18.02.2016 | 18.02.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к ОРУ-6кВ Водозабор до ТП-9 | 12.02.216 | 16.02.216 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.10 ПС Н.Пашия выход на оп.1 | 10.02.2016 | 18.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| март | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.301-314 (в сторону ТП-16) | 24.03.2016 | 28.03.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-0,4 кВ ф. Луначарского правая от ТП-18 | 12.03.2016 | 12.03.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ТП-13 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Н.Пашия уч-к оп.10 до ТП-33 | 11.04.2016 | 05.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ВКЛ-0,4 кВ ф. Гипроцемента, 30,32 от ТП-6 | 02.04.2016 | 02.04.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Победы, 4 от ТП-4 | 05.04.2016 | 05.04.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка кабельной муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС ГКС | 24.05.2016 | 24.05.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-3 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. 2-я Советская от ТП-51 | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Коммуны от ЦРП | 25.05.2016 | 25.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Монолит от ТП-10 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Коммуны от ТП-2 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| июнь | КЛ-10кВ ф.1 ПС Цемент оп.13-ТП-22 | 20.06.2016 | 02.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.301-314 (в сторону ТП-16) | 31.08.2016 | 01.09.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Калинина от ТП-6 | 28.08.2016 | 29.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Казначейство от ТП-3 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| август | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС оп.17-19 в сторону ТП-25 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к оп.271-ТП-12 | 16.08.2016 | 21.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Казначейство от ТП-3 | 11.09.2016 | 12.09.2016 | Физический износ.. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-6-ТП-4 | 10.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия оп.8-ТП-38 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Чермет от ТП-38 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-6-ТП-4 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-8-ТП-23 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Калинина до оп.1 от ТП-6 | 23.10.2016 | 07.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Дом Культуры от ТП-11 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Гремячинский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.29 от ПС "Шумиха" (Громовая) | 03.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Усьва-3 от РП-500куб | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Степная от ТП-28 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф. Детский комбит 8 от ТП-15 (ввод 1) | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф. Пермская от ТП-ЛПХ-2 | 16.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| февраль | ТП-Больница, 400 кВА | 16.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 05.03.2016 | 06.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 выход из ТП-1 | 30.04.2016 | 11.05.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | ТП-134, РУ-6 кВ, тр-ор 250 кВА | 22.04.2016 | 23.04.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 19 от РП-4 | 29.05.2016 | 30.05.2016 | Пожар. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-241 | 19.05.2016 | 19.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-22 | 29.05.2016 | 30.05.2016 | Пожар. | Выправка опоры |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 29 от ПС Шумиха | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-244 | 06.06.2016 | 06.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 29 от ПС Шумиха до оп.1 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 до оп.1 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Стаханова от ТП-47 | 28.06.2016 | 03.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ТП-26, 250 кВА | 03.06.2016 | 03.06.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Шумиха | 16.07.2016 | 16.07.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза | Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Чкалова от ТП-238 | 05.08.2016 | 05.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ ф. ЖКО от РВНО-6 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Школа №13 от ТП-349 | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 до оп.1 (КЛ 1) | 19.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ТП-ЛПХ, РУ-6 кВ | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Щорса от ТП-29 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| Губахинский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная | 02.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. Город-1 от КГРЭС-3 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. Районные потребители от ПС Тогур | 05.03.2016 | 14.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС Губаха | 09.03.2016 | 10.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. Губаха от КГРЭС-3 до РП-3 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-205 до ТП-208 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 10 от ПС Губаха уч-к от ТП-40 до ТП-44 | 12.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Бункер от ПС Тогур до оп.1 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Половинка до ПС Центральная | 06.05.2016 | 12.05.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина, 23 от ТП-10 | 22.05.2016 | 22.05.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт (вверх) от ТП-1 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1 до ТП-18 | 06.05.2016 | 08.05.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. Бункер от ПС Тогур до оп.1 | 25.05.2016 | 25.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Неврология от ТП-18 | 06.05.2016 | 08.05.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина, 21 от ТП-21 | 11.05.2016 | 12.05.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Пролетарская от ТП-103 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 25 ПС Губаха уч-к ТП-578 - ТП-516 | 02.06.2016 | 18.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Базовый от ПС Центральная до оп.1 | 03.07.2016 | 05.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Школа от ПС Центральная уч-к от оп.30 до оп.31 (в сторону ТП-318) | 12.07.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Губаха уч-к от ТП-36 до ТП-51 | 13.07.2016 | 26.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-30 до ТП-539 | 15.07.2016 | 165.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Школа от ПС Центральная, ввод в ТП-309 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 5 Елово-1 от ПС Губаха до оп.1 | 07.07.2016 | 20.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | ТП-305, 100 кВА | 21.08.2016 | 22.08.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная уч-к от ТП-311 до ТП-309 | 07.10.2015 | 02.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Гоголя от РП-1 уч-к от ТП-17 до ТП-18 | 26.10.2016 | 10.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. Гоголя от РП-1 до ТП-17 | 16.11.2016 | 18.11.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. Углеуральский от ПС Центральная до оп.1 | 04.12.2016 | 05.12.2016 | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 4 Елово-2 от ПС Губаха до оп.1 | 25.12.2016 | 26.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Кизеловский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС К-Городская уч-ок ТП-35 - ТП-19 - ТП-9 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Коспаш-2 уч-ок ТП-451 - ТП-452 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Город уч-ок РП-2 - ТП-302 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Переразделка концевой муфты |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Коспаш-1 гол.уч-ок ввод в ТП-415 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Кизел уч-ок РП-2 - ТП-303 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф.Крупская 12-16; 18-22 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| январь | ТП-22 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| январь | РП-2 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Физический износ. | Ремонт МВ |
| январь | ТП-66 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| январь | ТП-451 | 11.01.2016 | 11.01.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская ТП 32 - ТП 57 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Швейников 30 от ТП-35 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Строитель ТП-42 - ТП-46 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-0,4кВ ф.Учебная,18 от ТП-64 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Суворова 4 от ТП-42 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ТП-411, 63 кВА | 10.06.2016 | 10.06.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 9 ПС Коспаш-1 кабель 1;2 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Кизел кабель 1 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 1 ПС К-Городская ТП 27 - ТП 22 | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. ПС К-Городская ТП-75 - ТП-23 | 21.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская ТП-6 -ТП-59 | 26.11.2016 | 12.12.2016 | Физический износ | Установка муфты |
| ноябрь | ТП-81, РУ-6 кВ | 13.11.2016 | 14.11.2016 | Физический износ | Ремонт ВН |
| Лысьвенский район |  |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 39 от ТП-40 оп.№53 до ТП -39 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 101 ПС ЛМЗ яч.5 ввод в ТП-90 | 01.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 310 ввод в ТП-44 | 01.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Д/сад № 37 ввод №1 от ТП-119 | 03.02.2016 | 04.02.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.Рембыттехника от ТП-62 | 09.04.2016 | 15.04.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 12.04.2016 | 10.06.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 04 от ТП-117 I с.ш. до ТП-119 I с.ш. | 17.04.2016 | 01.06.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Шмидта 8/2 ввод №2 от ТП-129 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф.Пекарня от ТП-76 | 23.04.2016 | 23.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 022 от ТП -15 до ТП- 053 | 07.05.2016 | 12.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ТП-552, тр-ор 180 кВА | 25.05.2016 | 27.05.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 11 от П/ст 35/6 "Лысьва" до РП -1 | 28.06.2016 | 15.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 033 от ТП-123 до ТП-124 | 28.06.2016 | 08.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 212 от ТП-141 до ТП-592 | 30.06.2016 | 10.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-6,0 кВ фид. 212 от ПС "Лысьва-городская", уч-к ТП-141 - ТП-592 | 30.06.2016 | 02.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ТП-67, 400 кВА | 03.06.2016 | 25.06.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 07.07.2016 | 08.07.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 18.07.2016 | 29.07.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | КЛ-6 кВ ф.131 от РП-1 ввод в ТП-22 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 404 от РП-4 до оп. № __ в сторону ТП-96 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ввод в ТП-37 от РП-4 | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 29 от РП-2 до РП-3 | 29.07.2016 | 24.10.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| август | ВЛ-6,0 кВ. ф. "Сокол" от ПС 35/6 "К.лог" до ТП-77 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| август | КЛ-6,0 кВ ф. 212 от ТП-592 до оп. № в сторону ТП-3 | 07.08.2016 | 14.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 37 от П/ст. "Генератор" до РП -4 | 23.08.2016 | 10.09.2016 | Воздействие 3-х лиц | Переразделка муфты |
| август | ТП-163, 100 кВА | 12.08.2016 | 12.08.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 28 от РП-2 до ТП-104 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Школьная от ТП-206 | 14.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 19 от РП-1 до оп.1 | 02.10.2016 | 25.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Фруктохранилище от ПС Лысьва 110/35/6 до оп. 1 (в ст ТП-84) | 12.10.2016 | 15.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 от ТП-136 до ТП-147 | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Частный сектор от ТП-84 | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | ТП-144, РУ-6 кВ, тр-ор 100 кВА | 06.10.2016 | 06.10.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 29 от РП-2 до РП-3 | 19.11.2016 | Май 2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| ноябрь | ТП-9, РУ-6 кВ, 180 кВА | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| декабрь | ПС Кормовище 35/10 кВ, РУ-10 кВ | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Очерский район |  |
| январь | КЛ-10кВ ф. 14 ПС Очер от ТП-10 до ТП -50 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| январь | КЛ-10 кВ ф. 8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в ТП-5627 | 15.01.2016 | 23.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| март | ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС Павловская до ТП-32 | 28.03.2016 | 30.03.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| март | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Верещагино от ТП-5604 ввод в ТП-5605 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| март | ТП-42, 250 кВА | 03.03.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| апрель | КЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в РП-2 | 09.04.2016 | 19.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5629 ввод в ТП-5672 | 16.04.2016 | 16.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в ТП-5627 | 16.04.2016 | 16.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 24.05.2016 | 11.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5631 до ТП-5690 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф.9 ПС Очер ввод в ТП-53 от ТП-20 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 13 ПС Лужково ввод в ТП-0247 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Верещагино до опоры .1 | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Верещагино от ТП-5635 ввод в ТП-5617 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | ПС Рябины КЛ-6 кВ ф. 8 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| сентябрь | КЛ-10кВ ф. 2 ПС Очер ввод в ТП-24 | 04.09.2016 | 15.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 1 ПС Заводская ввод в Старую ЦРП | 22.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино, уч-к (5646-5680) | 13.10.2016 | 20.11.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-10кВ от ЦТП до ТП-Котельная | 17.10.2016 | 20.10.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Верещагино отпайка на ТП-5644 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-0,4 ф. Советская от ТП-9 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| ноябрь | РП-1, РУ-10 кВ | 01.11.2016 | 10.11.2016 | Физический износ. | Ремонт МВ |
| Суксунский район |  |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Суксун уч-к от ТП-37 до РП-120 | 05.03.2016 | 05.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Суксун отпайка до ГКТП-019 | 11.03.2016 | 11.03.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | СКТП-44, РУ-10 кВ | 12.04.2016 | 12.04.2016 | Дикие животные | Переразделка концевой муфты |
| сентябрь | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Суксун уч-к от оп.27 до СКТП-124 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 11 ПС Суксун ввод в ГКТП-21 с оп. 32 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Чайковский район |  |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф. Сосновая,25 от ТП-183 | 28.01.2016 | 28.01.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| январь | ТП-12 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 1 ПС КШТ уч-к от ТП-91 до РУ-3А | 01.02.2016 | 03.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Ленина,64 от ТП-87 | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина,67 (институт) от ТП-64 | 26.02.2016 | 28.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | ТП-147 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | ТП-192 | 09.02.2016 | 13.02.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| февраль | ТП-78 | 13.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | ТП-31 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| март | ВЛ-10 кВ ф.605 РП-6 уч-к от ТП-24 до РУ-1А | 01.03.2016 | 02.03.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. |
| март | ТП-112 | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| март | ТП-9, РУ-0,4 кВ | 14.03.2016 | 16.03.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| март | РП-1 (1с.ш.) | 27.03.2016 | 29.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Ремонт МВ |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС КШТ уч-ок от Р-8 до ТП-548 | 08.04.2016 | 28.04.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 8 от ПС Заря ввод в ТП-197 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 48 уч-к от ПС КШТ до ТП-102 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 27 уч-к от ПС Заря до ТП-96 | 10.04.2016 | 11.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от ТП-6 до ТП-20 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС Завьялова уч-к от оп. №____ до РП-3 | 14.04.2016 | 14.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 519 от РП-5 | 23.04.2016 | 04.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 414 уч-к от РП-4 до ЦТП-3 | 27.04.2016 | 15.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ТП-183 | 03.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-181 | 03.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-92, РУ-10 кВ | 17.04.2016 | 17.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-207, РУ-10 кВ | 21.04.2016 | 22.04.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 уч-к от ПС Завьялова до РП-6 | 05.05.2015 | 21.06.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Профилакторий "Чайка" (Ленина,61) от ТП-38 | 05.05.2015 | 17.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. перемычка ул. Кабалевского, 16 - Кабалевского, 16А (ТП-9) | 06.05.2015 | 28.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 622 от РП-6 уч-к от ТП-146 до ТП-21 | 10.07.2016 | 11.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 16 уч-к от ПС Сайгатка до РП-3 | 10.07.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 309 от РП-3 уч-к от ТП-115 до ТП-577 | 12.07.2016 | 20.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 22 уч-к от ПС Завьялова до опоры №____ (в сторону РП-3, I с.ш.) | 12.07.2016 | 13.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №____ (в сторону ТП-5130) | 24.07.2016 | 05.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. КНС от ТП-119 | 10.07.2016 | 24.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | ТП-42 | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Завьялова от ТП-43 (119 опор) | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Пожар жилого дома | Перетяжка провода |
| август | КЛ-10 кВ ф. 112 от РП-1 уч-к от ТП-10 до ТП-7 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №____ (в сторону ТП-5130) | 16.08.2016 | 15.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-14 до ТП-11 | 18.08.2016 | 20.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 106 уч-к от РП-1 до ТП-50 | 18.08.2016 | 18.08.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 113 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-70 | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 104 уч-к от РП-1 до ТП-233 | 18.08.2016 | 29.08.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка уч-к от оп. №___ до ТП-78 (ввод в ТП) | 29.08.2016 | 29.08.2016 | Физический износ | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №____ (в сторону ТП-5130) | 29.08.2016 | 30.08.2016 | Физический износ | Переразделка кабельной муфты |
| август | РП-2 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Физический износ. | Ремонт МВ |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-5125 до ТП-5144 | 07.09.2016 | 17.09.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-57 до оп. №____ (в сторону ТП-18) | 07.09.2016 | 24.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС КШТ до РП-2 (РУ-10 кВ I с.ш.) | 21.09.2016 | 21.09.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-515 до ТП-56 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | ТП-229 | 17.09.2016 | 17.09.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| сентябрь | ТП-174 | 24.09.2016 | 14.11.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| сентябрь | ТП-57, РУ-0,4 кВ | 14.09.2016 | 16.09.2016 | Пожар в ТП | Замена рубильника |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка ввод в ТП-5156 | 09.10.2016 | 24.11.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-89 до ТП-57 | 26.10.2016 | 15.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-99 до ТП-41 | 26.10.2016 | 17.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Декабристов, 1/1 от ТП-102 | 22.10.2016 | Май 2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Пермтрансгаз от ТП-41 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Бригантина от ТП-9 | 26.10.2016 | 29.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | ТП-59, РУ-10 кВ, тр-ор 400 кВА | 01.11.2016 | 02.11.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| ноябрь | ТП-57, РУ-10 кВ | 05.11.2016 | 08.11.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 113 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-70 | 10.12.2016 | Апрель 2017 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-168 до ТП-5118 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Горького, 7 от ТП-83 | 10.12.2016 | 13.12.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |

Сводные данные об аварийных отключениях за 2016г

| Территория |  | ВЛ | КЛ |  | РП, ТП | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварии | Отказы | Аварии | Отказы | Аварии |  | Отказы |  |
|  |  | 35 кВ | 6-10кВ | 0,4 кВ |  | 6-10кВ | 0,4 кВ |  | 35 кВ | 6-10кВ | 0,4 кВ |  |
|  | шт | шт. | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |  |
| Александровский район |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 7 |
| Горнозаводской район |  |  | 6 | 11 |  | 9 | 3 |  |  | 1 |  | 30 |
| Гремячинский район |  |  | 9 | 8 |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  | 27 |
| Губахинский район |  |  | 6 | 3 |  | 17 | 2 |  |  | 1 |  | 29 |
| Кизеловский район |  |  | 5 | 1 |  | 7 | 3 |  |  | 6 |  | 22 |
| Лысьвенский район |  |  | 3 | 1 |  | 21 | 5 |  |  | 6 |  | 36 |
| Очерский район |  |  | 2 |  |  | 18 | 1 |  |  | 2 |  | 23 |
| пос. Суксун |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| г. Чайковский |  |  | 2 | 1 |  | 31 | 10 |  |  | 17 | 2 | 63 |
| Итого : |  |  | 36 | 25 |  | 114 | 27 |  |  | 38 | 2 | 242 |

Объемы работ в натуральных показателях по текущему
 и капитальному ремонту за 2016 г. по Пермскому краю

| Период | Виды ремонтов | Показатель выполнения | Объем выполненных работ | Объем затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТП, РП | ВЛ | КЛ |  |
|  |  |  | строит. часть | электр. часть | протяжённость отремонтированных участков линий | протяжённость отремонтированных участков линий | муфты |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе замена провода |  |  |  |
|  |  |  | шт. ТП, РП | шт. ТП, РП | м | м | м | шт | тыс. руб. |
| год | Текущие ремонты | План | 4 | 45 | 28 750 | 21 480 | 80 | 31 | 10 634,5 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 53 | 34 750 | 18 717 | 20 | 50 | 11 850,4 |
|  |  |  | перенесенные | 0 | 5 | 9 050 | 2 640 | 0 | 5 | 1 616,6 |
|  |  |  | внеплановые | 1 | 1 | 1 790 | 1 040 | 0 | 2 | 868, |
|  |  |  | АВР | 0 | 13 | 2 660 | 865 | 20 | 39 | 1 434,0 |
|  |  | отклонение от плана | -3 | 8 | 6 000 | -2 763 | -60 | 19 | 1 216,0 |
|  |  | % выполнения | 25% | 118% | 121% | 87% | 25% | 161% | 111% |
|  | Капитальные ремонты | План | 39 | 34 | 69 075 | 88 185 | 2 587 | 94 | 57 618,0 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 15 | 33 | 69 245 | 76 799 | 2 442 | 129 | 48 657,3 |
|  |  |  | перенесенные | 7 | 2 | 7 357 | 10 299 | 422 | 15 | 7,202,7 |
|  |  |  | внеплановые | 2 | 3 | 4 420 | 3 406 | 376 | 9 | 2 875,7 |
|  |  |  | АВР | 0 | 4 | 40 | 0 | 497 | 69 | 1 867,6 |
|  |  | отклонение от плана | -24 | -1 | 170 | -11 387 | -145 | 35 | -8 960,7 |
|  |  | % выполнения | 38% | 97% | 100% | 87% | 94% | 137% | 84% |

Техническое состояние сетей за 2016 г. по Республике Удмуртия (износ %)

| N | объект | ед. изм | Уровень напряжения | Значение показателя (износа %), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ-0,4 | % | НН | 60,78% | 60,78% |
| 1.2 | ВЛ-6(10) | % | СН-1 | 50,10% | 50,10% |
| 1.3 | ВЛ-35 | % | СН-2 | 40,00% | 40,00% |
| 2 | КЛ |  |  |  |  |
| 2.1 | КЛ-0,4 | % | НН | 65,22% | 65,22% |
| 2.2 | КЛ-6(10) | % | СН-1 | 60,50% | 60,50% |
| 3 | Подстанции |  |  |  |  |
| 3.1 | ПС-35 кВ | % | СН-2 | 55,80% | 55,80% |
| 3.2 | ПС-6(10) кВ | % | СН-1 | 62,80% | 62,80% |

Данные об аварийных отключениях за 2016 г. (пообъектно) по Республике Удмуртия

| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новый |  |
| Март | ВЛ-6 кВ ф.5 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" от оп. 1 до оп.5 (в сторону РП-1) | 11.03.2016 | 11.03.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Февраль | КЛ-6 кВ ф. 10 РП-1 от КТП-4 до КТП-6 | 15.01.2016 | 25.02.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июнь | ВЛ-6 кВ ф.12 РП-1 ввод в КТП-2 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 1 от ЗТП-1 | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. МЛПУ "Врач. Амбулаторияп. Новый" от ЗТП-2 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. МБОУ Волковская СОШ (старая) ввод 2 от ЗТП-2 | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 8 от ЗТП-2 | 12.02.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Февраль | КЛ-0,4 кВ Строителей, 17 - Центральная,6 от ЗТП-2 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 5 от ЗТП-2 | 11.04.2016 | 01.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. МБОУ Волковская СОШ (новая) ввод 1 от ЗТП-2 | 20.06.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 23 (ввод 1) от ЗТП-3 | 31.08.2016 | 01.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 28 (ввод №2) от ЗТП-4 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-2 | 10.09.2016 | 11.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 18 от ЗТП-3 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. М-нПродукты от КТП-5 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Январь | КЛ-0,4 кВ ввод в Чайковского, 9 от ЗТП-514 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Январь | ВЛ-0,4 кВ отпайка до "Спасо-Преображенского Храма" от ЗТП-2 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Март | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-2 | 05.03.2016 | 05.03.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Июнь | ЗТП-514 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.4) от КТП-3 | 28.06.2016 | 28.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. пер. Лазурный от КТП-5 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ отпайка до "Спасо-Преображенского Храма" от ЗТП-2 | 19.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Январь | ЗТП-3 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Январь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Волковская от ЗТП-514 | 01.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.Полевая - Чайковского,7-13 от ЗТП-514 | 17.04.2016 | 02.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Май | КЛ-0,4 кВ ф. Детский сад №1 ввод 2 от ЗТП-1 | 07.05.2016 | 12.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. МЛПУ "Врач. Амбулаторияп. Новый" от ЗТП-2 | 28.06.2016 | 01.12.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 1 от ЗТП-1 | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 10 от ЗТП-2 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. м-н РАЙПО (верхний) от ЗТП-2 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ Строителей, 19 - Центральнфя, 11 от ЗТП-2 | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 24 от ЗТП-3 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-1 | 07.08.2016 | 27.08.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Ноябрь | КТП-1 | 19.11.2016 | 20.11.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Январь | КЛ-0,4 кВ ф. м-н РАЙПО (верхний) от ЗТП-2 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |

Объемы работ в натуральных показателях по текущему
 и капитальному ремонту за 2016 г. по Республике Удмуртия

| Период | Виды ремонтов | Показатель выполнения | Объем выполненных работ | Объем затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТП, РП | ВЛ | КЛ |  |
|  |  |  | строит. часть | электр. часть | протяжённость отремонтированных участков линий | протяжённость отремонтированных участков линий | муфты |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе замена провода |  |  |  |
|  |  |  | шт. ТП, РП | шт. ТП, РП | м | м | м | шт | тыс. руб. |
| год | Текущие ремонты | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | перенесенные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внеплановые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отклонение от плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % выполнения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | Капитальные ремонты | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,94 |
|  |  |  | перенесенные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внеплановые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отклонение от плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % выполнения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

| Фактические показатели Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в 2016 году АО "КС-Прикамье" |
| --- |
| № п.п. | Мероприятия | Ед. изм. | Раздел производствен-ной программы | Источник финанси-рования | Коли-чество | % к отпуску |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. МЕРОПРИЯТИЯ, направленные на увеличение товарной продукции предъявляемой к оплате потребителям |
| I.I Мероприятия организационного характера, не требующие дополнительных затрат ("незатратные") |
| 1.1. | Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии юридических лиц в соответствие с требованиями НТД | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 1 221 | 0,16% |
| 1.2. | Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии физических лиц в соответствие с требованиями НТД | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 1 404 | 0,01% |
| 2.1. | Формирование полезного отпуска в частном секторе активным методом персоналом территориальных Служб балансов и оптимизации потерь энергоресурсов | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 383 387 | 0,15% |
| 3.1. | Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний у физических лиц | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 120 | 0,08% |
| 3.2. | Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний у юридических лиц | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 95 | 0,11% |
| I.II Мероприятия требующие дополнительных затрат для выплнения плана мероприятий ("затратные") |
| 1.1. | Установка приборов учета на вводах в жилые дома в частном секторе с устройством изолированного ввода. | дом | ОСиНМА | ОСиНМА | 420 | 0,04% |
| 1.2. | Установка балансовых приборов учета и средств автоматической передачи информации о потребленной электрической энергии. | ТП | ОСиНМА | ОСиНМА | 0 | 0,00% |
| 2.1. | Установка приборов учета на вводах в жилые дома в частном секторе с устройством изолированного ввода. | дом | Инвест | Инвест | 649 | 0,07% |
| 2.2. | Установка балансовых приборов учета и средств автоматической передачи информации о потребленной электрической энергии. | ТП | Инвест | Инвест | 6 | 0,01% |
| ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий | 9 | 0,63% |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ, направленные на снижение объемов покупных энергоресурсов, выработки и добычи энергоресурсов |
| II.I Мероприятия, технологического характера не требующие дополнительных затрат ("незатратные") |
| 1.1. | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | шт | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 109 | 0,06% |
| 1.2. | Выравнивание нагрузок по фазам в фидерах 0,4 кВ | фид | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 245 | 0,03% |
| ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий | 2 | 0,10% |
| ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий | 11 | 0,73% |

Информация об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

за 2016 год

Условия договоров по технологическому присоединению установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, приложениями №1-№15 к указанным Правилам, предусмотрены редакции типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Существенные условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

а)	Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению

б) 	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

в) 	Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г)	Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) 	Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) 	Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Порядок выполнения мероприятий указан как в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, так и в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Количество заключенных и выполненных договоров по технологическому присоединению за 2016 год:

- Общее количество заявок на технологическое присоединение – 780 шт.;

Объем заявленной мощности – 15 377 кВт.

- Количество заключенных договоров – 612 шт., в т.ч.:

- физических и юридических лиц до 15,0 кВт – 570 шт., с заявленной мощностью –  7 375 кВт, на общую сумму по договорам – 313 500 рублей с НДС;

- юридических лиц свыше 15,0 кВт – 42 шт., с заявленной мощностью – 3 094 кВт, на общую сумму по договорам – 5 354 005 рублей с НДС.

- Количество выполненных договоров – 409 шт., в т.ч.:

- физических и юридических лиц до 15,0 кВт – 382 шт., с заявленной мощностью – 4 900 кВт, на общую сумму по договорам – 210 099 рублей с НДС;

- юридических лиц свыше 15,0 кВт – 27 шт., с заявленной мощностью – 1 437 кВт, на общую сумму по договорам – 434 306 рублей с НДС.

- Количество аннулированных заявок составляет – 2 шт. (до и выше 15,0 кВт), в связи с отказом Заявителей от заключения договора или истечением срока подписания договоров.

Удмуртская Республика, пос. Новый, за 2016 г.:

- Общее количество заявок на технологическое присоединение – 9 шт.;

Объем заявленной мощности – 157 кВт.

- Количество заключенных договоров – 5 шт., в т.ч.:

- физических и юридических лиц до 15,0 кВт – 4 шт., с заявленной мощностью –  65 кВт, на общую сумму по договорам – 2 200 рублей с НДС;

- юридических лиц свыше 15,0 кВт – 1 шт., с заявленной мощностью – 50,0 кВт, на общую сумму по договорам – 10 501,41 рублей с НДС.

- Количество выполненных договоров – 5 шт. (см. п.2.).

- Количество аннулированных заявок составляет – 0 шт.