Информация для опубликования согласно стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

| Баланс электрической энергии в сетях, арендуемых ОАО "КС-Прикамье" (по территориям г. Чайковский, Кизел, Очер, Суксун, Гремячинск, Горнозаводск, Верещагино, Голованово, Александровск, Лысьва, Губаха) |
| --- |
| 2010г. | С начала года |
| Итого |  |
| поступление в сеть, т.кВтч | 655 119,569 |
| итого полезный отпуск, т.кВтч | 505 686,969 |
| полезный отпуск абонентам ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика", т.кВтч | 257 322,037 |
| ВН | 3,063 |
| СН1 | 0,000 |
| СН2 | 73 912,724 |
| НН | 183 406,250 |
| полезный отпуск абонентам ОАО "ПЭСК", т.кВтч | 213 140,275 |
| ВН | 406,306 |
| СН1 | 4 132,160 |
| СН2 | 79 019,730 |
| НН | 129 582,079 |
| полезный отпуск в НПСО, т.кВтч | 35 224,657 |
| СН2 | 33 506,137 |
| НН | 1 718,520 |
| собственные нужды, т.кВтч | 0,000 |
| потери, т.кВтч | 149 432,600 |
| потери,% | 22,81% |
| мощность, кВт |  |
| Затраты на оплату потерь, тыс.руб. | 190 198,33 |

| Полезный отпуск электрической энергии в сетях, арендуемых ОАО "КС-Прикамье" |
| --- |
| 2010г. | С начала года |
| итого полезный отпуск эл. энергии, т.кВтч | 505 686,969 |
| ВН | 409,369 |
| СН1 | 4 132,160 |
| СН2 | 186 438,591 |
| НН | 314 706,849 |

| Объем потерь в электрических сетях ОАО "КС-Прикамье" |  |
| --- | --- |
| 2010г. | С начала года |  |
| итого потери эл. энергии, т.кВтч | 149 432,600 |  |
| СН1 | 2 030,437 | 1,36% |
| СН2 | 33 486,747 | 22,41% |
| НН | 113 915,416 | 76,23% |

| Территория | Наименование поселков |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Александровск | Чикман | Сухая | Скопкорная | Камень | Башмаки | Талый | Рафик |
| Верещагино |  |  |  |  |  |  |  |
| Голованово |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнозаводск | Сараны | Пашия | Койва |  |  |  |  |
| Гремячинск | Юбилейный | Шумиха | Усьва | Безгодово |  |  |  |
| Губаха | Широковский | Нагорнский | Углеуральск | Шестаки | Парма |  |  |
| Кизел | Центральный коспаш | Северный коспаш | Южный коспаш |  |  |  |  |
| Лысьва | Кармовище | Невидимка | В.Лысьва |  |  |  |  |
| Очер | Павловский |  |  |  |  |  |  |
| Суксун |  |  |  |  |  |  |  |
| Чайковский |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень зон деятельности в 2010 году

В 2010 году на территориях, где ОАО «КС-Прикамье» осуществляет эксплуатацию электросетевого комплекса, было зафиксирована 1 авария и 301 технологических отказа из них 121 на воздушных линиях, 134 на кабельных линиях, 45 на трансформаторных подстанциях.

| Мероприятия проводимые с целью снижения потерь электроэнергии |
| --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования |
| Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии юридических лиц в соответствие с требованиями НТД | ежегодно | Себестоимость |
| Формирование полезного отпуска в частном секторе активным методом персоналом территориальных Служб балансов и оптимизации потерь энергоресурсов | ежегодно | Себестоимость |
| Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний | ежегодно | Себестоимость |
| Переход на начисление за потребленную электрическую энергию многоэтажными жилыми домами по приборам учета установленным на вводах в здания. | 2008-2011 | Себестоимость |
| Организация АСКУЭ на границах сети бытовых абонентов в одноэтажных жилых домах на оборудовании ООО "Матрица" | 2011 | Инвестиционная программа 2011г. |
| Отключение одного трансформатора в двухтрансформаторных подстанциях на летний период | ежегодно | Себестоимость |
| Выравнивание нагрузок по фазам в фидерах 0,4 кВ | ежегодно | Себестоимость |

| Информация о выполнении программы развития ОАО "КС-Прикамье" в 2010г. и план на 2011г. |
| --- |
| Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей без НДС |
| Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников (Бюджетное финансирование) |
|  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 545,20 | 157 221,91 | 9 830,00 | 9 070,00 | 143 331,80 | 147 809,52 | 183,40 | 342,39 | 3 200,00 | 0,00 |
| 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 645,45 |  | 9 070,35 |  | 123 575,10 |  | 0,00 |  | 9 128,00 |  |

Условия договоров по технологическому присоединению указаны «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в последней редакции постановления Правительства РФ от от 24.09.2010 №759).

Договор на осуществление технологического присоединения содержит следующие существенные условия:

а) Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства по их выполнению;

б) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

в) Положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством РФ в сфере электроэнергетики;

е) Порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение;

ж) Порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности.

Количество заключенных и выполненных договоров по технологическому присоединению за 2010 г.:

| Уровень напряжения, кВ | Диапазон присоединяемой мощности | Количество договоров, шт. | Объем присоединенной мощности, кВт | Сумма по договорам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НН (0,4 кВ) | Физ. лица (для КБН) и Юр. лица до 15 кВт включительно | 531 | 4 085,1 | 540 375,01 |
|  | от 15 до 30 кВт | 5 | 81,0 | 812 812,32 |
|  | от 30 кВт до 100 кВт | 4 | 129,9 | 1 277 510,24 |
|  | от 100 кВт до 750 кВт | 1 | 23,0 | 172 610,40 |
| СНII (6÷10 кВ) | от 100 кВт до 750 кВт | 1 | 136,0 | 11337,90 |
|  | Итого: | 542 | 4 455 | 2 814 645,96 |

Приобретение ТМЦ необходимых для обеспечения деятельности ОАО «КС-Прикамье» осуществляется согласно «Регламенту РКС о закупочной деятельности».

Данный регламент подразумевает приобретение ТМЦ исключительно на конкурсной основе по принципу оптимального соотношения цена-качество.

В 2010 году для производственных нужд подразделений ОАО «КС-Прикамье»  было закуплено:

Электроматериалов для ремонта ВЛ, ТП и на 2,76 млн рублей.

Основная номенклатура: Опоры, провод, линейная арматура, коммутационные аппараты