## 3 кв.2018
Сведения об общей пропускной способности электрической сети ООО "ОРЭС-Березники" - 1 квартал 2019 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ПС | Классы напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ПС с учётом присоединённых потребителей, закл. договоров и поданных заявок,по центрам питания выше 35 кВ МВт | Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учётом присоединённых потребителей, закл. договоров и поданных заявок, по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт
|  |  | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС "Верх-Усолка " | 110/6 | Т1 | 10 | 0
|  |  | Т2 | 10 | 0
2 | РП"Раздели-тельный" | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | ПС"Бустер" | 6 | 0 | 0 |  | 0
4 | РП-1А | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
5 | РП-4 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.022
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0
6 | РП-5 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0
7 | РП-6 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.135
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.15
8 | РП-7 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.17
9 | РП-9 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.14
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0.12
10 | РП-10 | 6/04 | Т1 | 0.18 |  | 0
|  | 6/0,23 | Т2 | 0.1 |  | 0
11 | РП-13 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
12 | РП-14 | 10/0,4 | Т1 | 1 |  | 0
|  |  | Т2 | 1 |  | 0
13 | РП-21 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
14 | ТП-1 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.235
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.19
15 | ТП-3 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.167
16 | ТП-4 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.167
17 | ТП-5 | 6/0,4 | Т1 | 0.36 |  | 0
18 | ТП-7 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.056
19 | ТП-8 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.25
20 | ТП-9 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.059
21 | ТП-10 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0
22 | ТП-11 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0
23 | ТП-12 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.259
|  |  | Т2 | 0.31 |  | 0.17
24 | ТП-13 | 6/0,23 | Т1 | 0.16 |  | 0.08
|  | 6/0,4 | Т2 | 0.18 |  | 0.11
25 | ТП-14 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.12
|  |  | Т2 | 0.56 |  | 0.205
26 | ТП-15 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.07
27 | ТП-16 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.06
28 | ТП-17 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.1
29 | ТП-18 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.2
30 | ТП-19 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.19
31 | ТП-20 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.21
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0
32 | ТП-21 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.188
33 | ТП-22 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.11
34 | ТП-23 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
35 | ТП-24 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.1
36 | ТП-25 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.086
37 | ТП-26 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
38 | ТП-27 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
39 | ТП-28 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.07
40 | ТП-29 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.066
41 | ТП-30 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.116
42 | ТП-31 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.025
43 | ТП-32 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.23
44 | ТП-33 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.259
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.25
45 | ТП-34 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.095
46 | ТП-35 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0
47 | ТП-36 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.275
48 | ТП-37 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.226
49 | ТП-38 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.29
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.3
50 | ТП-39 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.18
51 | ТП-40 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0
52 | ТП-41 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.3
53 | ТП-42 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
54 | ТП-43 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
55 | ТП-44 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.014
56 | ТП-45 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
57 | ТП-46 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.32
|  |  | Т2 | 0.31 |  | 0.22
58 | ТП-47 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.11
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0.093
59 | ТП-48 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.155
60 | ТП-49 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.216
61 | ТП-50 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.06
62 | ТП-51 | 6/0,4 | Т1 | 0.2 |  | 0.049
63 | ТП-52 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.125
64 | ТП-53 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
65 | ТП-54 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
66 | ТП-55 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 |  | 0.265
67 | ТП-56 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.04
68 | ТП-57 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
69 | ТП-58 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.051
70 | ТП-59 | 10/0,4 | Т1 | 0.2 |  | 0
71 | ТП-60 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.14
72 | ТП-61 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
73 | ТП-62 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.24
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.18
74 | ТП-63 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.25
75 | ТП-64 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.085
76 | ТП-65 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.041
77 | ТП-66 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.218
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.21
78 | ТП-68 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.19
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.22
79 | ТП-69 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.086
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0.02
80 | ТП-70 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.06
81 | ТП-71 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.15
82 | ТП-73 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.324
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.23
83 | ТП-74 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.06
84 | ТП-75 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.189
85 | ТП-76 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.27
86 | ТП-77 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
87 | ТП-78 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.187
88 | ТП-79 | 6/0,4 | Т1 | 0.31 |  | 0.105
|  |  | Т2 | 0.31 |  | 0.167
89 | ТП-80 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
90 | ТП-80а | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
91 | ТП-81 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.289
92 | ТП-82 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.065
93 | ТП-83 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.2
94 | ТП-84 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
95 | ТП-85 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.27
96 | ТП-86 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.074
97 | ТП-87 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.15
98 | ТП-88 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 |  | 0.31
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.29
99 | ТП-89 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0
100 | ТП-90 | 6/0,4 | Т1 | 0.31 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0
101 | ТП-91 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.13
102 | ТП-92 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
103 | ТП-93 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
104 | ТП-94 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.21
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.24
105 | ТП-95 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.12
106 | ТП-96 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
107 | ТП-97 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.17
108 | ТП-98 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.15
|  |  | Т2 | 0.38 |  | 0.115
109 | ТП-99 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
110 | ТП-100 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0
111 | ТП-102 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
112 | ТП-105 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.19
113 | ТП-106 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.068
114 | ТП-107 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.055
115 | ТП-108 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.18
116 | ТП-109 | 6/0,4 | Т1 | 1 |  | 0.8
|  |  | Т2 | 1 |  | 0.8
117 | ТП-110 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.04
|  |  | Т2 | 0.18 |  | 0.1
118 | ТП-111 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
119 | ТП-112 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.098
120 | ТП-113 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.13
121 | ТП-114 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.16
122 | ТП-115 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.3
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.31
123 | ТП-116 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.175
124 | ТП-117 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.1
|  |  | Т2 | 0.25 |  | 0.14
125 | ТП-118 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
126 | ТП-119 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
127 | ТП-122 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.065
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.13
128 | ТП-123 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.265
129 | ТП-124 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
130 | ТП-125 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.12
131 | ТП-126 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.115
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.21
132 | ТП-127 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.19
133 | ТП-128 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.31 |  | 0
134 | ТП-129 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.15
135 | ТП-130 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.141
136 | ТП-131 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.15
137 | ТП-132 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.136
138 | ТП-133а | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.18
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.24
139 | ТП-134 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.19
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.08
140 | ТП-135 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.197
141 | ТП-136 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.16
142 | ТП-137 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.052
143 | ТП-138 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.08
144 | ТП-139 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.09
145 | ТП-140 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.195
146 | ТП-141 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.13
147 | ТП-142 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.15
148 | ТП-143 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.09
149 | ТП-144 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.118
150 | ТП-145 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.1
151 | ТП-146 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.246
152 | ТП-153 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.2
153 | ТП-154 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0
154 | ТП-156 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
155 | ТП-157 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
156 | ТП-158 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.014
157 | ТП-159 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.32
158 | ТП-160 | 10/0,4 | Т1 | 0.24 |  | 0
159 | ТП-161 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
160 | ТП-162 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
161 | ТП-163 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.23
162 | ТП-164 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.136
163 | ТП-165 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.02
164 | ТП-166 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.198
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.18
165 | ТП-167 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.155
166 | ТП-168 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.11
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.14
167 | ТП-169 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.066
168 | ТП-170 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.31
169 | ТП-171 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
170 | ТП-172 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.34
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.43
171 | ТП-173 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
172 | ТП-174 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.25
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.24
173 | ТП-175 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.21
174 | ТП-176 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.188
175 | ТП-177 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.205
176 | ТП-178 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.1
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.09
177 | ТП-179 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.1
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.21
178 | ТП-180 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.1
179 | ТП-181 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
180 | ТП-182 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.19
181 | ТП-183 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.094
182 | ТП-184 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.053
183 | ТП-185 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.31
184 | ТП-186 | 10/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.07
185 | ТП-187 | 10/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0
186 | ТП-188 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
187 | ТП-189 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.056
188 | ТП-190 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.06
189 | ТП-192 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.28
190 | ТП-193 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.126
|  |  | Т2 | 0.32 |  | 0.08
191 | ТП-194 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.115
192 | ТП-195 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.165
193 | ТП-196 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.139
194 | ТП-197 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.13
195 | ТП-198 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
196 | ТП-199 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.295
197 | ТП-200 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
198 | ТП-201 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.13
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.11
199 | ТП-203 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.11
200 | ТП-204 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
201 | ТП-205 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
202 | ТП-206 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.21
203 | ТП-207 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.29
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.27
204 | ТП-208 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
205 | ТП-209 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.405
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.41
206 | ТП-210 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.24
207 | ТП-211 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.179
208 | ТП-212 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
209 | ТП-213 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.31
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
210 | ТП-214 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.42
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.44
211 | ТП-214а | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.29
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.28
212 | ТП-215 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.355
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.32
213 | ТП-216 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.43
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.425
214 | ТП-217 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
215 | ТП-218 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.148
216 | ТП-219 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.2
217 | ТП-220 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.13
218 | ТП-222 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.16
219 | ТП-223 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.29
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.31
220 | ТП-224 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.21
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.19
221 | ТП-225 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.22
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.24
222 | ТП-226 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.258
223 | ТП-227 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.155
|  |  | Т2 | 0.25 |  | 0.14
224 | ТП-228 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.235
225 | ТП-229 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.25
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
226 | ТП-230 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.27
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.42
227 | ТП-231 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.084
228 | ТП-232 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
229 | ТП-233 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.45
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.39
230 | ТП-234 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
231 | ТП-236 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.215
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.209
232 | ТП-237 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.285
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
233 | ТП-239 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 |  | 0.44
234 | ТП-240 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.449
235 | ТП-242 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0
236 | ТП-243 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0
237 | ТП-245 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.16
238 | ТП-246 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.31
239 | ТП-247 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.31
240 | ТП-249 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.48
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.5
241 | ТП-250 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.3
242 | ТП-251 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
243 | ТП-252 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.17
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.14
244 | ТП-253 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.27
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.23
245 | ТП-254 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
246 | ТП-255 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.25 |  | 0
247 | ТП-256 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.09
248 | ТП-257 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
249 | ТП-258 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
250 | ТП-259 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.3
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.21
251 | ТП-260 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.174
252 | ТП-261 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.275
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.26
253 | ТП-262 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.148
254 | ТП-263 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.46
255 | ТП-264 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.217
256 | ТП-265 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.4
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.5
257 | ТП-266 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.28
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.332
258 | ТП-269 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.3
259 | ТП-271 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.12
260 | ТП-273 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.185
261 | ТП-274 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 |  | 0.21
262 | ТП-275 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.19
263 | ТП-276 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.236
264 | ТП-277 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.15
|  |  | Т2 | 0.25 |  | 0.118
265 | ТП-284 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.07
266 | ТП-287 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
267 | ТП-288 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.24
268 | ТП-289 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.045
269 | ТП-291 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.205
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.19
270 | ТП-292 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.298
271 | ТП-294 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0
272 | ТП-295 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.08
273 | ТП-296 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.11
274 | ТП-297 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0
275 | ТП-298 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
276 | ТП-300 | 6/0,4 | Т1 | 0.2 |  | 0.159
277 | ТП-301 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.119
278 | ТП-302 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.44
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.44
279 | ТП-325 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
280 | ТП-326 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.27
281 | ТП-327 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0
282 | ТП-328 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.016
283 | ТП-331 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.09
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.09
284 | ТП-334 | 6/0,4 | Т1 | 1 |  | 0.65
|  |  | Т2 | 1 |  | 0.62
285 | ТП-335 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.38
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.45
286 | ТП-336 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.05
287 | ТП-337 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.007
288 | ТП-339 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.19
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 16
289 | ТП-341 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.23
290 | ТП-342 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.22
291 | ТП-343 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.18
292 | ТП-344 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 |  | 0.1
293 | ТП-349 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.175
294 | ТП-350 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0.11
295 | ТП-351 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.059
296 | ТП-357 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.21
297 | ТП-358 | 6/0,4 | Т1 | 1 |  | 0.23
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.25
298 | ТП-359 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.27
299 | ТП-360 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.27
300 | ТП-361 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.28
301 | ТП-362 | 10/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.3
302 | ТП-363 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
303 | ТП-364 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.3
304 | ТП-365 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 |  | 0.06
305 | ТП-366 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 |  | 0
306 | ТП-367 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 |  | 0.03
307 | ТП-368 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.23
308 | ТП-379 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.122
309 | ТП-433 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.31
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.28
310 | ТП-434 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
311 | ТП-435 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0
312 | ТП-450 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.47
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.46
313 | ТП-451 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.49
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.46
314 | ТП-452 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.47
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.47
315 | ТП-453 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.45
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0
316 | ТП-455 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.285
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.3
317 | ТП-456 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 |  | 0.32
|  |  | Т2 | 0.63 |  | 0.32
318 | ТП-457 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.32
319 | ТП-458 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.295
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.32
320 | ТП-459 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 |  | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 |  | 0.24