Информация для опубликования согласно стандартов раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

| Баланс электрической энергии в сетях, арендуемых ОАО "КС-Прикамье" (по территориям г. Чайковский, Кизел, Очер, Суксун, Гремячинск, Горнозаводск, Верещагино, Александровск, Лысьва, Губаха) |
| --- |
| 2012г. | С начала года |
| Итого |  |
| поступление в сеть, т.кВтч | 667 328,870 |
| итого полезный отпуск, т.кВтч | 526 371,126 |
| полезный отпуск абонентам ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика", т.кВтч | 32 727,977 |
| ВН | 0 |
| СН1 | 0 |
| СН2 | 3 431,441 |
| НН | 29 296,536 |
| полезный отпуск абонентам ОАО "ПЭСК", т.кВтч | 457 060,110 |
| ВН | 0 |
| СН1 | 3 737,657 |
| СН2 | 150 812,893 |
| НН | 302 509,560 |
| полезный отпуск в НПСО, т.кВтч | 36 583,039 |
| СН2 | 36 583,039 |
| НН | 0 |
| собственные нужды, т.кВтч | 0 |
| потери, т.кВтч | 140 957,744 |
| потери,% | 21,12% |
| мощность, кВт | 82 740,000 |
| Затраты на оплату потерь без учета НДС, тыс.руб. | 202 467,583 |
| Среднегодовая стоимость электроэнергии, приобретаемой с целью компенсации потерь в сетях, руб./МВтч | 1436,37 |

| Полезный отпуск электрической энергии в сетях, арендуемых ОАО "КС-Прикамье" |
| --- |
| 2012г. | С начала года |
| итого полезный отпуск эл. энергии, т.кВтч | 526 371,126 |
| ВН | 0,000 |
| СН1 | 3 737,657 |
| СН2 | 190 827,373 |
| НН | 331 806,096 |

| Объем потерь в электрических сетях ОАО "КС-Прикамье" |  |
| --- | --- |
| 2012г. | С начала года |  |
| итого потери эл. энергии, т.кВтч | 140 957,744 |  |
| СН1 | 1 007,455 | 0,71% |
| СН2 | 51 734,047 | 36,71% |
| НН | 88 216,242 | 62,58% |

| Территория Наименование поселков 1 2 3 4 5 6 7 Александровск Чикман Сухая Скопкорная Камень Башмаки Талый Рафик Верещагино Горнозаводск Сараны Пашия Койва Гремячинск Юбилейный Шумиха Усьва Безгодово Губаха Широковский Нагорнский Углеуральск Шестаки Парма Северный Кизел Центральный коспаш Северный коспаш Южный коспаш Шахтинский Лысьва Кармовище Невидимка В.Лысьва Очер Павловский Суксун Чайковский Перечень зон деятельности в 2012 году Сводные данные об аварийных отключениях за 2012г. |
| --- |
| Территория | ВЛ | КЛ | РП, ТП | Сумма |
|  | **Аварии | Отказы | **Аварии | Отказы | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  |
|  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  |  |  |
|  | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |  |
| Александровский район | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 |
| Горнозаводской район | 0 | 9 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 37 |
| Гремячинский район | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 32 |
| Губахинский район | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 6 | 2 | 46 |
| Кизеловский район | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 34 |
| Лысьвенский район | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 36 |
| Очерский район | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| пос. Суксун | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| г. Чайковский | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 11 | 4 | 1 | 49 |
| Итого : | 0 | 47 | 36 | 0 | 99 | 55 | 39 | 7 | 283 |

| Данные об аварийных отключениях за 2012г. (пообъектно) |
| --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения |
| Александровский район |
| Январь | ВЛ-0,4 кВ ф."Советская" от ТП-5 | 04.01.2012г. | 05.01.2012г. | внешнее воздействие |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Кирова, 7" от ТП-22 | 05.01.2012г. | 31.07.2012г. | старение изоляции |
| февраль | ТМ-100 в ТП-8 | 08.02.2012г. | 08.02.2012г. | старение изоляции |
| март | ВЛ- 6 ккВ фид. 14 п/ст"Александровск" уч-к ТП-31 до ТП-37 | 13.03.2012г. | 14.03.2012г. | физический износ |
|  | ТМ-100 в ТП-16 | 07.03.2012г. | 08.03.2012г. | физический износ |
|  | РУ-6 кВ ТП-22 | 31.03.2012г. | 31.03.2012г. | пробой по грязи |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф."Ленина, 2" от ТП-22 | 08.04.2012г. | 10.04.2012г. | внешнее воздействие |
|  | РУ-6,0 кВ в ТП-22 | 02.04.2012г. | 02.04.2012г. | старение изоляции |
|  | РУ-6,0 кВ в ТП-36 | 14.04.2012г. | 14.04.2012г. | старение изоляции |
| май | РУ-6,0 кВ в ТП-22 | 02.04.2012г. | 02.04.2012г. | старение изоляции |
|  | РУ-6,0 кВ в ТП-36 | 14.04.2012г. | 14.04.2012г. | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Школа №6 от ТП-2 | 11.06.2012 г. | 13.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Гаражи от ТП-21 | 10.06.2012 г. | 11.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
| июль | ВЛ-6 кВ фид. "12" от РП-1 уч-к (ТП-10 - ТП-501) | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | погодные условия удар молнии |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Поселок" от ТП -1 | 19.07.2012 г. | 24.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Горького" от ТП-5 | 22.07.2012 г. | 22.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ТМ-320 кВА в ТП-2 | 06.07.2012 г. | 07.07.2012 г. | старение изоляции |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. "Галкинская" от ТП-1 уч-к. (ул. Галкинская-ул. Комсомольская) | 21.08.2012 г. | 22.08.2012 г. | воздействие третьих лиц |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП-21 | 24.08.2012 г. | 28.08.2012 г. | физический износ |
| октябрь | ВЛ-6 кВ фид.Талый от ПС Коспаш-3 35/6 уч-к от оп.1 до ТП-62 п.Талый | 06.10.2012 г. | 07.10.2012 г. | естественный износ |
|  | КЛ-6 кВ фид.18 от ПС Карьер до ТП-8 | 23.10.2012 г. | 23.10.2012 г. | старение изоляции |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ фид.14 от РП-1 (отпайка на ТП-38) | 07.11.2012 г. | 07.11.2012 г. | физический износ |
| декабрь | ВЛ-35 кВ ф.1 от ПС Александровск 110/35/6 до ПС Карьер 35/6 | 13.12.2012 г. | 14.12.2012 г. | неблагоприятные погодные условия |
| Кизеловский район |
| январь | КЛ-6 кВ фид.11 п/ст "Шахта 6", ввод в ТП-206 | 13.01.2012 г. | 16.01.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.9 п/ст "Городская", ввод в ТП-52 | 23.01.2012 г. | 23.06.2012 г. | старение изоляции |
| Март | КЛ-0,4 кВ ф."Войнич, 1" от ТП-32 | 30.03.2012г. | 30.03.2012г. | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ фид.5 ПС Город оп.№41-ТП-45 | 14.04.2012г. | 17.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.№1 ПС К-Городская РП-2 оп.50 | 22.04.2012г. | 24.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.4 п/ст "Городская", уч-к (ТП-16 -ТП-63) | 25.04.2012г. | 31.05.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Гражданская" от ТП-40 | 23.04.2012г. | 24.04.2012г. | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ фид. 4 п/ст. "Шахта-6" | 31.05.2012 г. | 30.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Папанина от ТП-69 | 21.05.2012 г. | 21.05.2012 г | старение изоляции |
|  | РУ-6 кВ в ТП-81 | 25.05.2012 | 26.05.2012 | к.з на ВЛ-6 кВ |
| июнь | КЛ-6 кВ фид.4 п/ст. "Шахта-6" | 01.06.2012 г. | 01.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.3 п/ст. Кизел, уч-к (ТП-26 - ТП-49) | 01.06.2012 г. | 31.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.9 от п/ст "Коспаш-1", ввод в ТП-5407 | 04.06.2012 г. | 31.07.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | КЛ-6 кВ фид. 3 ПС Строитель уч-ок от РП-1 до ТП-1 | 09.06.2012 г. | 15.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Быт от ТП-30 | 06.06.2012 г. | 06.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Октября, 53-63 от ТП-451 | 09.06.2012 г. | 11.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина 15,17 от ТП-6 | 09.06.2012 г. | 10.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ-250 кВА в ТП-25 | 16.06.2012 г. | 16.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
| июль | ВЛ-6 кВ фид.11 п/ст"Ключевская", уч-к до 3-го подъёма | 05.07.2012 г. | 07.07.2012г. | погодные условия |
|  | ВЛ-6 кВ фид."12" от ПС "Коспаш-1" оп. №19 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Борьбы" от ТП-25 уч-к (оп.№5 - оп.№6) | 04.07.2012 г. | 04.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Д.Сад" уч-к (оп.№4-6) | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид.5 п/ст"Городская", ввод в ТП-45 | 03.07.2012 г. | 05.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид."6" от ПС "Кизел" уч-к (ТП-80 - ТП-89) ввод в ТП-80 | 18.07.2012 г. | 25.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. "3" от ПС "Кизел" уч-к (ТП-48 - РП-2) | 20.07.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-250 кВА в ТП-86. | 05.07.2012 г. | 05.07.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ-400 кВА в ТП-63 | 19.07.2012 г. | 19.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-6 кВ, Выключатель нагрузки ввод ф.15 от п/ст.Кизел в ТП-25 | 03.07.2012 г. | 12.07.2012 г. | внешнее воздействие |
|  | РУ-6,0 кВ в ТП-36, перемычка на тр-тор | 03.07.2012 г. | 27.07.2012 г. | старение изоляции |
| август | ВЛ-6 кВ фид.3 п/ст "Строитель"РП-5 - ТП-1 | 15.08.2012 г. | 21.08.2012 г. | воздействие третьих лиц |
|  | КЛ-6 кВ фид.15 п/ст. "Кизел", оп.90 - ТП-31 | 19.08.2012 г. | 20.08.2012 г. | внешнее погодное воздействие |
|  | КЛ-6 кВ фид.7 п/ст. "Городская", уч-к ТП-61 - ТП-65 | 24.08.2012 г. | 28.08.2012 г. | старение изоляции |
| октябрь | КЛ-6 кВ фид.7 ПС К-Городская ТП 61 - ТП 29 | 12.10.2012 г. | 12.10.2012 г. | старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ фид. 6 ПС Коспаш-1 кабель 1;2 | 08.11.2012 г. | 13.11.2012 г. | старение изоляции |
| декабрь | КЛ-6 кВ фид. 1 ПС Коспаш-2 оп.40 - ТП-450 | 19.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
| Губахинский район |
| Январь | РУ-6,0 кВ в ТП-31 | 15.01.2012 г. | 15.01.2012 г. | старение изоляции |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт от ТП-1 | 20.04.2012г. | 20.04.2012г. | Порывистые ветер |
|  | ВЛ-0,4 кв ф.Лесхоз от ТП-5401 | 20.04.2012г. | 20.04.2012г. | Порывистые ветер |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Нарсуд" от ТП-11 | 20.04.2012г. | 24.04.2012г. | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ фид."Гоголя" от РП-1, уч-к до ТП-517 | 14.05.2012 г. | 21.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ фид. Энергетик РП-1 уч-к от ТП-9 до ТП-10 | 28.05.2012 г. | 28.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-320/6,0/0,4 в ТП-344 | 22.05.2012 г. | 23.05.2012 г. | природное явление (гроза) |
| июнь | КЛ-6 кВ фид. 10 п/ст "Губаха" уч-к от ТП-46 до ТП-47 | 01.06.2012 г. | 01.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. Город-2 от РП-1 до оп.39 | 14.06.2012 г. | 19.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.Районные потребители от п/ст "Тогур" до оп.1(КЛ-1,2) | 23.06.2012 г. | 29.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. 10 от п/ст "Губаха" | 28.06.2012 г. | 31.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина,53б от ТП-29 | 26.06.2012 г. | 30.08.2012 г. | физический износ |
|  | ТМ-400 кВА в ТП-36 | 05.06.2012 г. | 05.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ-100 кВА в ТП-355 | 10.06.2012 г. | 11.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ-100 кВА в ТП-321 | 18.06.2012 г. | 20.06.2012 г. | физический износ |
| июль | ВЛ-6 кВ фид. "Углеуральский" от п/ст. "Центральная", уч. КРУН - ТП-335 | 03.07.2012 г. | 04.07.2012 г. | погодные условия |
|  | ВЛ-6 кВ фид."Урицкий" от п/ст. "Центральная", оп. №144 | 04.07.2012 г. | 04.07.2012 г. | погодные условия |
|  | ВЛ-6 кВ фид. "4" от ПС "Губаха" оп.№74 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф."Гоголя" от ТП-51 уч. ул.Гоголя д.22 | 08.07.2012 г. | 09.07.2012 г. | естественный износ |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Волдарского" от ТП-351 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид. Дегтярева от РП-1 уч. от ТП-14 - ТП-15 | 01.07.2012 г. | 06.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. Дегтярева от РП-1 уч-к. от ТП-14 - ТП-15 | 13.07.2012 г. | 24.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-6 кВ, ТП-335 кабельная перемычка от РУ-6 кВ до тр-ра. | 03.07.2012 г. | 05.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-0,4 кВ, в ТП-317 рубильники 0,4 кВ, шины 0,4 кВ. | 18.07.2012 г. | 20.07.2012 г. | внешнее природное воздействие |
| август | ВЛ-6 кВ фид. 4 п/ст. "Губаха" оп №78 | 31.08.2012 г. | 31.08.2012 г. | внешнее погодное воздействие |
|  | КЛ-6 кВ фид.10 п/ст. "Губаха" уч-к. ТП-42-ТП-47 | 31.08.2012 г. | 03.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТП-7 | 06.08.2012 г. | 09.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТП-353 | 21.08.2012 г. | 27.08.2012 г. | физический износ |
|  | РУ-0,4 кВ ТП-309 рубильник 0,4 кВ | 22.08.2012 г. | 22.08.2012 г. | старение изоляции |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кв ф. Индустриальная от ТП-306 | 22.09.2012 г. | 24.09.2012 г. | внешнеее воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Дома КХЗ от РП-1 | 26.09.2012 г. | 27.09.2012 г. | Природный фактор грунтовые воды |
|  | КЛ-6 кВ фид. 23 п/ст "Губаха", уч-к (ТП-25 - ТП-26); | 07.09.2012 г. | 13.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. "Северный -1" п/ст "ГПП-2", уч-к (ТП-203 - ТП-205); | 11.09.2012 г. | 30.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. Северный -1 ПС "ГПП-2" уч-к (ТП-208 - ТП-213) | 15.09.2012 г. | 21.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. "Город-1" от КГРЭС-3, уч-к (оп.№42 - РП-1 концевая муфта на оп.42); | 24.09.2012 г. | 30.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 56" от ТП-28 | 11.09.2012 г. | 17.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Административный корпус" от ТП-18 уч-к. Ввод в ЦТП-2 | 28.09.2012 г. | 30.10.2012 г. | физический износ |
| октябрь | КЛ-6 кВ фид.Город-1 от КГРЭС-3 уч-к. КГРЭС-3 - РП-1 | 11.10.2012 г. | 15.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.8 ПС Губаха уч-к ТП-24-ТП-28 | 11.10.2012 г. | 17.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.8 ПС Губаха уч-к. ТП-24-ТП-523 | 12.10.2012 г. | 19.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.8 ПС Губаха уч-к. ТП-28-ТП-43 | 13.10.2012 г. | 22.10.2012 г. - | старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ фид. "Дегтярёва" от РП-1, уч-к (ТП-12 - ТП-27) | 10.11.2012 г. | 30.12.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. Северный -1 п/ст. ГПП-2 уч-к. ТП-203-ТП-205 кабель №2 | 26.11.2012 г. | 30.12.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ ф. Быт от ТП-392 ввод от оп.___ до дома №16 ул.Чайковского | 02.11.2012 г. | 02.11.2012 г. | физический износ |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Муз.Школа от ТП-24 | 03.11.2012 г . | 07.11.2012 г . | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Дегтярева 9, от ТП-35 | 12.11.2012 г . | 30.12.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф.Ленина 47б,49б | 17.11.2012 г . | 21.11.2012 г . | физический износ |
| декабрь | КЛ-6 КВ фид. 7 ПС Губаха уч-к. ТП-36- ТП-51 | 25.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф.Ленина 59 от ТП-40 | 03.12.2012 г. | 2013 г. | физический износ |
| Горнозаводской район |
| февраль | ВЛ-6 кВ фид."ЛЭП-2" от п/ст"Ст.Пашия", оп.208 - ТП-8 | 15.02.2012г. | 15.02.2012г. | внешнее воздействие |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф."8-го Марта" от ТП-1 | 20.04.2012г. | 20.04.2012г. | Порывистые ветер |
| май | ВЛ-6кВ ф.ЛЭП-4 ПС №2 ОАО ПМЦЗ уч-к оп.401-ОРУ-6кВ Водозабор (в сторону ТП-9) | 09.05.2012 г. | 09.05.2012 г. | естественный износ |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф."Гранд" от ТП-9 (ул.Вокзальная - ул.Тельмана) | 20.05.2012 г. | 21.05.2012 г. | внешнее воздействие |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Монолит от ТП-10 | 22.05.2012 г. | 22.05.2012 г. | природное явление (гроза) |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-12 | 29.05.2012 г. | 29.05.2012 г | внешнее воздействие |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП-1 | 22.05.2012 г. | 22.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Монолит от ТП-10 | 22.05.2012 г. | 22.05.2012 г. | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-6 кВ фид.24 ПС Н.Пашия уч-к оп. 1 ТП-16 | 08.06.2012 г. | 09.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. 3-й проезд от ТП-10, | 20.06.2012 г. | 20.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | КЛ-6 кВ фид.1 ТП-18-оп-196 до ТП-1 | 22.06.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.4, ЦРП до ТП №5 | 22.06.2012 г. | 31.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Школьная-7 от ТП-7 | 24.06.2012 г. | 30.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ-100 кВА в ТП-21 | 20.06.2012 г. | 21.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ТМ -250 кВА в ТП-18 | 22.06.2012 г. | 23.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
| июль | ВЛ-6 кВ фид. "1" ПС "Цемент" до ТП-50 | 04.07.2012 г. | 04.07.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-6 кВ фид. "ЛЭП-2" от ПС "С. Пашия" оп. 231 - ТП-10 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. 2- ой проезд от ТП-10 | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | погодные условия |
|  | РУ- 0,4 ТП-10 | 23.07.2012 г. | 25.07.2012 г. | внешнее природное воздействие |
|  | ТП-12 | 18.07.2012 г. | 20.07.2012 г. | внешнее природное воздействие |
| август | ВЛ-6 кВ фид. "ЛЭП-2" п/ст "Старая Пашия" ввод в ТП-30 | 02.08.2012 г. | 02.08.2012 г. | внешнее погодное воздействие |
|  | КЛ-6 кВ фид. "ЦРП" п/ст. "Ст.Пашия", ввод в ТП-1 | 20.08.2012 г. | 20.08.2012 г. | внешнее погодное воздействие |
|  | ТМ-400 кВА в ТП-31 | 31.08.2012 г. | 31.08.2012 г. | попадание животных |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Жилые дома от ТП-21 | 01.09.2012 г. | 03.09.2012 г. | внешнеее воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева от ТП-19 | 24.09.2012 г. | 24.09.2012 г. | внешнеее воздействие 3-х лиц |
|  | КЛ-6 кВ фид.4 ЦРП до ТП-5 | 11.09.2012 г. | 15.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.20 ПС ГКС уч-к ТП-32 - ТП-17 ввод-1 | 18.09.2012 г. | 2013 год. | старение изоляции |
| октябрь | КЛ-6 кВ фид.1 ПС Цемент до ТП-50 | 27.10.2012 г. | 27.10.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид.ЛЭП-2 ПС Старая Пашия оп. 201 | 08.10.2012 г. | 08.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Кинотеатр от ТП-9 | 18.10.2012 г. | 18.10.2012 г. - | физический износ |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ фид.17 п/ст. Новая Пашия оп.1- ЦРП | 03.11.2012 г. | 03.11.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-6 кВ фид. 1 п/ст. Цемент уч-к оп.10-ТП-36 | 08.11.2012 г. | 08.11.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП-2 | 07.11.2012 г. | 07.11.2012 г. | физический износ |
|  | КЛ-6 кВ фид.2 ЦРП до ТП-52 | 03.11.2012 г. | 06.11.2012 г | внешнеее воздействие |
|  | ТП-36, ТМ-400 кВА | 21.11.2012 г. | 21.11.2012 г. | физический износ |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Зеленая от ТП-19 | 17.12.2012 г. | 17.12.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-9 | 28.12.2012 г. | 30.12.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
| пос. Суксун |
| февраль | ВЛ-6 кВ фид.6 п/ст"Суксун", РЛНД-400 у ТП-362 | 10.02.2012г. | 10.02.2012г. | слабый контакт |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17 | 21.02.2012г. | 22.02.2012г. | естественный износ |
| май | ТМ-400/10 в ТП-369 | 01.05.2012 г. | 02.05.2012 г. | естественный износ |
| июнь | РУ-0,4 кВ ТП-263 | 22.06.2012 г. | 22.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
| июль | ВЛ-10 кВ фид. "6" от ПС "Суксун" отпайка на ТП-124 (оп.№27) уч-к(оп.№8-оп.№10) | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф."2" от ТП-32 уч-к (оп.№2-оп.№5) | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-0,4 кВ фид. "5" от ПС "Суксун" уч-к (оп.№3 - ГКТП-328) | 18.07.2012 г. | 23.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-240 кВА в ТП-328. | 06.07.2012 г. | 07.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-160 кВА в СКТП -355 | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-10 кВ в ГКТП-347 | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | внешнее природное воздействие |
| август | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Суксун уч-к от оп. 1 до СКТП-112 (КТП-369) | 14.08.2012 г. | 14.08.2012 г. | внешнее погодное воздействие |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-114 | 29.10.2012 г. | 29.10.2012 г. | естественный износ |
|  | РУ-10 кВ ТП-4 | 18.10.2012 г. | 18.10.2012 г. | физический износ |
| Очерский район |
| март | ВЛ-10 кВ фид.9 п/ст"Очёр", головной уч-к до ТП-16 | 04.03.2012г. | 05.03.2012г. | внешнее воздействие |
| апрель | КЛ-10 кВ фид.2 ПС Верещагино ввод ТП-5606 | 08.04.2012г. | 26.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.10 п/ст Верещагино от ТП-5635 ввод ТП-5617 | 11.04.2012г. | 30.09.2012 г. | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ фид.8 п/ст "Рябины" | 20.05.2012 г. | 20.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид..13 п/ст Лужково ввод в ТП-0247 | 29.05.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
| июнь | КЛ-10 кВ фид.2, п/ст. Верещагино уч. ТП-5606 - ТП-5607 | 09.06.2012 г. | 30.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-250 кВА в ТП-78 | 15.06.2012 г. | 15.06.2012 г. | старение изоляции |
| июль | ВЛ-10 кВ фид."11" от ПС "Очер" уч-к ПС "Очер" - РП-1 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-10 кВ фид. "20" ПС "Заводская" , выход на опору №1, кабельная муфта | 25.07.2012 г. | 25.07.2012 г. | старение изоляции |
| август | КЛ-10 кВ ф.5 ПС Городская до оп.1 | 07.08.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-10 кВ фид.8 п/ст. "Рябины", уч-к (ТП-5629 - ТП-5672); | 04.09.2012 г. | 20.09.2012 г. | старение изоляции |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Верещагино уч-к от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 09.11.2012 г. | 10.11.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Лужково до РП-2 | 09.11.2012 г. | 09.11.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Лужково до РП-2 | 09.11.2012 г. | 09.11.2012 г. | внешнеее воздействие |
| Гремячинский район |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.7 п/ст"Шумиха" | 06.01.2012г. | 06.01.2012г. | падение деревьев |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф."Школа" от ТП-"Посёлок" | 10.02.2012г. | 10.02.2012г. | физический износ |
| март | ВЛ-6 кВ фид.7 п/ст"Шумиха" | 31.03.2012г. | 31.03.2012г. | внешнее воздействие |
|  | ВЛ-6 кВ ф."Станционный" от ТП-ЛПХ-1 | 11.03.2012г. | 11.03.2012г. | физический износ |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф." Ленина" от ТП-1 | 16.03.2012г. | 16.03.2012г. | физический износ |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Артеллирийский" от ТП-240 | 30.03.2012г. | 30.03.2012г. | физический износ |
|  | КЛ-6 кВ фид.12 п/ст"Гремячья-2", головной кабель до ТП-33 | 09.03.2012г. | 31.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Молодёжная, 5" от ТП-15 | 25.03.2012г. | 25.03.2012г. | старение изоляции |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф.29 п/ст "Шумиха" | 27.04.2012г. | 27.04.2012г. | Падение опоры |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Октябрьский" от ТП-348 | 23.04.2012г. | 24.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-15 | 27.04.2012г. | 27.04.2012г. | старение изоляции |
| май | ВЛ-6 кВ фид. 8 от РП-4 | 10.05.2012 г. | 10.05.2012 г. | естественный износ |
|  | ВЛ-6 кВ фид.23 от ПС "Гремячья-1 | 21.05.2012 г. | 21.05.2012 г. | природное явление (гроза) |
|  | КЛ-6 кВ фид. Центральный от РП-2 ввод в ТП-14 | 10.05.2012 г. | 11.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Гребоедова, 7а от ТП-12 | 11.05.2012 г. | 14.05.2012 г. | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Школьный от ТП-31 | 22.06.2012 г. | 22.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
|  | РУ-6 кВ ТП-32 | 22.06.2012 г. | 22.06.2012 г. | внешнеее воздействие |
| июль | ВЛ-6 кВ фид."7" от ПС "Шумиха" опора №246 | 14.07.2012 г. | 14.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-6 кВ фид. "22" от ПС "Гремячая-1" | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. "Хлебозавод" от ТП-8 | 18.07.2012 г. | 23.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид. "5" от ПС "Гремячая -1 " уч-к оп.№164 - 165 | 18.07.2012 г. | 23.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. "5" от ПС "Гремячая -1 " уч-к (ПС "Гремячая-1" - оп.№1) | 26.07.2012 г. | 20.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Фестевальная" от ТП-4 выход кабеля на опору | 18.07.2012 г. | 20.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-100 кВА в ТП "ЛПХ-1" | 18.07.2012 г. | 23.07.2012 г. | старение изоляции |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ фид. 11 п/ст "Усьва" | 14.09.2012 г. | 14.09.2012 г. | физический износ |
|  | КЛ-6 кВ фид.5 п/ст "Гремячая-1", уч-к (ввод в ТП-"Скважина"); | 17.09.2012 г. | 18.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Горизонт от ТП-9 | 17.09.2012 г. | 18.09.2012 г. | старение изоляции |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Шахтеров от ТП-136 | 14.10.2012 г. | 14.10.2012 г. | пожар |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ фид. Усьва-3 п/ст. Усьва, РВНО№6 | 23.11.2012 г. | 2.12.2012 г. | старение изоляции |
|  | ВЛ-6 кВ фид. Безгодово п/ст. Шумиха | 30.11.2012 г. | 2.12.2012 г. | Неблагоприятные погодные условия |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Степная от ТП-28 | 01.11.2012 г. | 01.11.2012 г | физический износ |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Молодежная 11 от ТП-15 | 13.11.2012 г . | 13.11.2012 г . | старение изоляции |
| Лысьвенский район |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф."Шмидта, 30" от ТП-27 | 24.01.2012 г. | 24.01.2012 г. | старение изоляции |
| февраль | КЛ-6 КкВ фид.310 (Октябский) от РП-3, уч-к ввод в ТП-45 (со стороны ТП-156) | 29.02.2012г. | 2013 г. | старение изоляции |
| март | ВЛ-6 кВ фид."Рассолёнки" п/ст "Кын", отпайка на ТП-"Школа" | 29.03.2012г. | 30.03.2012г. | физический износ |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф."Аликина-восток" от ТП-35 (Первомайская, 97) | 31.03.2012г. | 31.03.2012г. | внешнее воздействие |
|  | РУ-6 в ТП-573 (коллективный сад) | 19.03.2012г. | 20.03.2012г. | пробой по грязи |
| апрель | КЛ-6 кВ фид.14 от РП-1 на уч-ке от РП-1 до ТП-60 | 11.04.2012г. | 28.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Частный сектор" от ТП-7 | 02.04.2012г. | 02.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Бионт" от ТП-23 | 08.04.2012г. | 2013 г. | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ фид.27 п/ст"Городская", уч-к (РП-1 - РП-2) | 05.05.2012 г. | 15.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид.29 от РП-2 до РП-3 | 23.05.2012 г. | 25.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Дворец пионеров ввод № 2 от Т-103 | 15.05.2012 г. | 29.05.2012 г | старение изоляции |
| июнь | КЛ-0,4 кВ фид. 17 от РП-1 ввод в ТП-80 | 22.06.2012 г. | 25.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ Райпо ПС 110/35/6 на участке ТП-93 - ТП-126 | 22.06.2012 г. | 29.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Мира, 40 от ТП-7 | 01.06.2012 г. | 21.06.2012 г. | физический износ |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Победы, 3 от ТП-5 | 06.06.2012 г. | 22.06.2012 г. | старение изоляции |
| июль | ВЛ-6 кВ фид. 313 от РП-3 , оп. №29 | 05.07.2012 г. | 05.07.2012 г. | погодные условия |
|  | ВЛ-6 кВ фид. "404" от РП-404 уч-к (ул.Делегатсякая) | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид.101 от ТП-85, выход на головной опоре | 06.07.2012 г. | 06.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-6 кВ фид. "яч.37" от ПС "Генератор" уч-к (ввод в РП-4) | 18.07.2012 г. | 21.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Орджоникидзе-север" от ТП - 83 уч-к (Выход на опору - дом Орджоникидзе 10 А) | 18.07.2012 г. | 30.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | ТМ-400 кВА в ТП-44 | 22.07.2012 г. | 23.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-6,0 кВ ТП-123, каб.перем. до тр-ра | 15.07.2012 г. | 16.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-0,4 кВ в ТП-36 рубильник 0,4 кВ | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | внешнее воздействие |
| август | КЛ-6 кВ фид.012 п/ст "Лысьва", уч-к (ТП-17-ТП-19), уч-к (ТП-17 -ПП-1) | 08.08.2012 г. | 22.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Энгельса 35-37" от ТП-10 | 02.08.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
|  | РУ-6 кВ ТП-90, кабельная перемычка от РУ-6 кВ до тр-р №1 | 08.08.2012 г. | 13.08.2012 г. | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. "Оборина-64" от ТП-118 | 16.09.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
| октябрь | ВЛ-6 кВ фид.1 ПС Неведимка | 29.10.2012 г. | 30.10.2012 г | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-6 кВ ф. Центральная-Луговая от ТП-222 | 29.10.2012 г. | 30.10.2012 г | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-6 кВ фид.033 ПС Лысьва уч-к. п/ст. Лысьва -ТП-123 | 15.10.2012 г. | 23.10.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-6 кВ ТП-78 | 29.10.2012 г. | 31.10.2012 г. | старение изоляции |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Лесная от ТП-96 | 29.11.2012 г. | 29.11.2012 г. | воздействие 3-х лиц |
| декабрь | ВЛ-6 кВ фид.09 ПС Лысьва до РП-4 | 23.12.2012 г. | 2013 г. | воздействие 3-х лиц |
|  | КЛ-6 кВ фид. 131 от РП-1 уч-к. до оп.1 | 03.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
| г. Чайковский |
| январь | КЛ-10 кВ фид.19 п/ст"КШТ" от РП-2, уч-к (ТП-3 - ТП-83) | 23.01.2012 г. | 30.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.19 п/ст"КШТ", головной до РП-2 | 23.01.2012 г. | 30.04.2012г. | старение изоляции |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф."Заречная" от ТП-26 | 29.02.2012г. | 29.02.2012г. | погода, внешнее воздействие |
|  | КЛ-10 кВ ф. 509 РП-5 до ТП-97; | 13.02.2012г. | 31.05.2012г. | старение изоляции |
|  | ТМ-63 в ТП-191 | 29.02.2012г. | 29.02.2012г. | старение изоляции |
| март | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-57 до оп. №____ (в сторону ТП-18) | 03.03.2012г. | 06.03.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ ф. 20 уч-к от ПС Сайгатка до опоры №1 (в сторону РП-1, РУ-10 кВ IIс.ш.) | 19.03.2012г. | 19.03.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ ф. 4 уч-к от ПС Сайгатка до опоры №1 (в сторону РП-1, РУ-10 кВ I с.ш.) | 19.03.2012г. | 19.03.2012г. | старение изоляции |
|  | РУ-10 в ТП-127 | 29.03.2012г. | 29.03.2012г. | пробой по грязи |
| апрель | КЛ-10 кВ фид.29 п/ст "Сайгатка", головной уч-к до оп. № 1 (в сторону ТП-5133) | 08.04.2012г. | 10.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.44 п/ст "КШТ" до РП-2 (РУ-10 кВ II с.ш.) | 10.04.2012г. | 13.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид. 209 уч-к от РП-2 до ТП-139 | 10.04.2012г. | 19.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид. 212 от РП-2 уч-к ТП-5116 - ТП-28 | 10.04.2012г. | 20.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид. 210 от РП-2 уч-к от ТП-61 до ТП-5130 | 12.04.2012г. | 25.04.2012г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Шлюзовая, 5" от ТП-6 | 15.04.2012г. | 31.05.2012г. | старение изоляции |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира,3 от ТП-7 (21 опора) | 09.05.2012 г. | 09.05.2012 г. | внешнее воздействие |
|  | КЛ-10 кВ фид.31 от п/ст"Сайгатка" уч-к от ТП-125 до ТП-110 | 12.05.2012 г. | 31.05.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ ф. 207 уч-к от РП-2 до ТП-83 | 20.05.2012 г. | 30.06.2012 г. | старение изоляции |
| июнь | КЛ-10 кВ фид.16 п/ст "Сайгатка" уч-к от ТП-120 до ТП-67 | 08.06.2012 г. | 14.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.20 п/ст"Сайгатка" уч-к. от РП-1 до ТП-113 | 18.06.2012 г. | 22.06.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.48 от п/ст"КШТ" ввод на ТП-66 (муфта) | 25.06.2012 г. | 25.06.2012 г. | старение изоляции |
| июль | ВЛ-1 кВ фид.19 и 20 п/ст."Островная" | 18.07.2012 г. | 18.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф.__ от ТП-42, -60, -94 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | погодные условия сильный ветер |
|  | КЛ-10 кВ фид.19 п/ст."Сайгатка", ввод в ТП-42 | 09.07.2012 г. | 10.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | фид.28 от п/ст. Сайгатка, ввод в ТП-43 | 12.07.2012 г. | 12.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кв фид.5 п/ст"Сайгатка", головной участок | 27.07.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ фид.4 п/ст"Сайгатка", головной участок | 30.07.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ ф. 314 РП-3 уч-к от ТП-26 до ТП-74 | 31.07.2012 г. | 31.07.2012 г. | внешнеее воздействие 3-х лиц |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Мира, 1/3" от ТП-98 | 06.07.2012 г. | 06.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф."Высоцкого" от ТП-197 | 06.07.2012 г. | 09.07.2012 г. | старение изоляции |
|  | РУ-10,0 кВ ТП-205 | 18.07.2012 г. | 19.07.2012 г. | внешнее природное воздействие |
|  | РУ-0,4 кВ, ТП-58 | 27.07.2012 г. | 28.07.2012 г. | внешнее воздействие 3-х лиц |
| август | ВЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от оп. №___ до ТП-5130 | 28.08.2012 г. | 28.08.2012 г. | воздействие сторонненй организацией |
|  | КЛ-10 кВ фид. 4 п/ст "Сайгатка" | 25.08.2012 г. | 31.08.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ Текстильщиков-12 - Текстильщиков-19 от ТП-165 | 25.08.2012 г. | 29.08.2012 г. | физический износ |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Шлюзовая от ТП-19 | 01.09.2012 г. | 02.09.2012 г. | Неблагоприятные погодные условия (ветер) |
|  | КЛ-10 кВ ф.111 РП-1 участок от ТП-113 до ТП-95 | 12.09.2012 г. | 14.09.2012 г. | внешнеее воздействие 3-х лиц |
|  | КЛ-10 кВ Фид.11 ПС КШТ участок от ТП-91 до РУ-3А | 14.09.2012 г. | 18.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-10 кВ ф. 4 ПС Сайгатка до оп.1 | 22.09.2012 г. | 30.09.2012 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Мира, 1/3 от ТП-98 | 02.09.2012 г. | 04.09.2012 г. | старение изоляции |
| октябрь | КЛ0,4 кВ ф. Кабалевского, 40 от ТП-59 | 16.10.2012 г. | 18.10.2012 г. | старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-10 кВ фид. 28 п/ст. Завьялова уч-к. РП-4 - ТП-80 | 06.11.2012 г. | 2013 г. | внешнеее воздействие |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. "Химчистка" от ТП-142 | 10.11.2012 г . | 2013 г. | физический износ |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. к/т Горизонт от ТП-28 | 19.11.2012 г . | 2013 г. | физический износ |
| декабрь | КЛ-10 кВ фид. 209 от РП-2 уч-к от ТП-84 до ТП-64 | 12.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф.Гагарина,3 от ТП-45 | 07.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Администрация от ТП-87 | 14.12.2012 г. | 2013 г. | старение изоляции |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Декабристов,3 от ТП-102 | 25.12.2012 г. | 2013 г. | физический износ |
|  | РУ-10 кВ, РУ-3а | 28.12.2012 г. | 2013 г. | физический износ |

| Объемы работ в натуральных показателях по текущему и капитальному ремонту за 2012 г. |
| --- |
| Период | Виды ремонтов | Показатель выполнения | Электроснабжение |
|  |  |  | Объем выполненных работ | Объем затрат |
|  |  |  | ТП, РП | ВЛ | КЛ |  |
|  |  |  | строит. часть | электр. часть | протяжённость отремонтированных участков линий | протяжённость отремонтированных участков линий | муфты |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе замена провода |  |  |  |
|  |  |  | шт. ТП, РП | шт. ТП, РП | м | м | м | шт | тыс. руб. |
| 2012 год | Текущие ремонты | План | - | 88 | 34 524 | 16 435 | 180 | 72 | 9 555,99 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 145 | 64 345 | 48 129 | 302 | 54 | 13 426,75 |
|  |  |  | перенесенные | - | 21 | 6 075 | 2 598 | 40 | 10 | 1 779,93 |
|  |  |  | внеплановые | - | 1 | 2 895 | 1 635 | - | 2 | 457,41 |
|  |  |  | АВР | 1 | 59 | 24 735 | 29 237 | 262 | 37 | 4 122,16 |
|  |  | отклонение от плана |  | 57 | 29 821 | 31 694 | 122 | - 18 | 3 870,76 |
|  |  | % выполнения |  | 165% | 186% | 293% | 168% | 75% | 141% |
|  | Капитальные ремонты | План | 30 | 78 | 178 176 | 243 570 | 8 188 | 214 | 94 370,61 |
|  |  | Факт | всего, в т.ч.: | 39 | 65 | 212 213 | 293 532 | 10 654 | 314 | 104 028,13 |
|  |  |  | перенесенные | 5 | 12 | 45 999 | 68 639 | 3 417 | 50 | 25 125,02 |
|  |  |  | внеплановые | 7 | 2 | 23 816 | 27 614 | 1 125 | 27 | 12 880,25 |
|  |  |  | АВР | 6 | 6 | 613 | 413 | 2 897 | 206 | 6 495,30 |
|  |  | отклонение от плана | 9 | - 13 | 34 037 | 49 962 | 2 466 | 100 | 9 657,52 |
|  |  | % выполнения | 130% | 83% | 119% | 121% | 130% | 147% | 110% |

| Мероприятия, проводимые с целью снижения потерь электроэнергии |
| --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования |
| Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии юридических лиц в соответствие с требованиями НТД | ежегодно | Себестоимость |
| Формирование полезного отпуска в частном секторе активным методом персоналом территориальных Служб балансов и оптимизации потерь энергоресурсов | ежегодно | Себестоимость |
| Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний | ежегодно | Себестоимость |
| Переход на начисление за потребленную электрическую энергию многоэтажными жилыми домами по приборам учета установленным на вводах в здания. | 2008-2012 | Себестоимость |
| Отключение одного трансформатора в двухтрансформаторных подстанциях на летний период | ежегодно | Себестоимость |
| Выравнивание нагрузок по фазам в фидерах 0,4 кВ | ежегодно | Себестоимость |

Информация

о выполнении инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье"

в 2012 году,  план на 2013 год

по сетям 0,4 кВ и 6-10 кВ:

|  | Источники финансирования, без НДС |
| --- | --- |
|  | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | За счет заемных средств, тыс. руб. |
|  | Амортизация | Прибыль |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Реализация инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" за 2012 год | 13 941,60 | 12 890,11 | 43 005,01 | 42 884,99 | 13 459,99 | 13 459,99 |
| План инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" на 2013 год | 28 756,49 |  | 45 534,11 |  |  |  |

по сетям 35 кВ и выше:

|  | Источники финансирования, без НДС |
| --- | --- |
|  | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | За счет заемных средств, тыс. руб. |
|  | Амортизация | Прибыль |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Реализация инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" за 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| План инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" на 2013 год | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Информация об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

Условия договоров по технологическому присоединению установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, приложениями №1-№5 к указанным Правилам, предусмотрены редакции типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Существенные условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

а)	Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению

б) 	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

в) 	Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г)	Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) 	Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) 	Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Порядок выполнения мероприятий указан как в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, так и в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Количество заключенных и выполненных договоров по технологическому присоединению за 2012 год:

- Общее количество заявок на технологическое присоединение – 695 шт.;

- Объем заявленной мощности – 10 702 кВт;

- Количество заключенных договоров – 695 шт., в т.ч.:

- физических и юридических лиц до 15,0 кВт – 653 шт., с заявленной мощностью –  7 279,8 кВт, на общую сумму по договорам – 361 900 рублей;

- юридических лиц свыше 15,0 кВт – 42 шт., с заявленной мощностью – 3 186,4 кВт, на общую сумму по договорам – 26 718 019 рублей.

- Количество выполненных договоров – 587 шт., в т.ч.:

- физических и юридических лиц до 15,0 кВт – 572 шт., с заявленной мощностью –  6210,5 кВт, на общую сумму по договорам – 731 028 рублей;

- юридических лиц свыше 15,0 кВт – 15 шт., с заявленной мощностью – 804,85 кВт, на общую сумму по договорам – 5 556 104 рубля.

- Количество аннулированных заявок составляет – 3 шт. (до 15,0 кВт), в связи с отказом Заявителей от заключения договора.