|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сводные данные об аварийных отключениях за 2016 г.** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЛ** | **КЛ** |  | **ТП РП** |  | **СУММА** |
|  |  | **отказы** |  |  |  |  |
| **6-10кВ** | **0,4кВ** | **6-10кВ** | **0,4кВ** | **6-10кВ** | **0,4кВ** |  |
| **34** | **0** | **61** | **0** | **8** | **0** | **103** |
|  |  |  |  |  |  |  |