Аварийные отключения с 18.10.2014г. по 31.12.2014г.

| № | Дата (откл./вкл.) | Время (откл./вкл) | Наименование фидера | Нагрузка max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18.10.2014г. 18.10.2014г. | Откл. 15:40 Вкл. 17:30 | СП-2 (реклоузер) | 20А |
| 2. | 30.10.2014г. 30.10.2014г. | Откл. 21:26 Вкл. 22:41 | п/с Березники яч.15 | 0А |
| 3. | 03.11.2014г. 03.11.2014г. | Откл. 13:45 Вкл. 14:50 | РП-9 ф.15 | 50А |
| 4. | 05.11.2014г. 05.11.2014г. | Откл. 19:25 Вкл. 21:16 | СП-2 (реклоузер) | 20А |
| 5. | 26.11.2014г. 27.11.2014г. | Откл. 12:45 Вкл. 11:55 | ГПП2 яч.4/3 | 40А |
| 6. | 29.11.2014г. 30.11.2014г. | Откл. 16:20 Вкл. 13:08 | ГПП2 яч.3/10 | 30А |
| 7. | 09.12.2014г. 09.12.2014г. | Откл. 9:45 Вкл. 13:10 | РП-21 яч.21, 25,26 | 5А, 10А, 5А |
| 8. | 14.12.2014г. 14.12.2014г. | Откл. 14:35 Вкл. 15-10 | п/с Нартовка яч.6 | 82А |
| 9. | 14.12.2014г. 14.12.2014г. | Откл. 16:20 Вкл. 17:21 | РП-9, яч.2 | 100А |
| 10. | 29.12.2014г. 29.12.2014г. | Откл. 18:55 Вкл. 19:35 | п/с Разделительная яч.3А | 110А |

Составил:

Инженер по режиму                                                                                    Деветьярова С.В.