## Показатели качества услуг по пе
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.0022 | 0.0019 | -0.0003
1.4. | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.067 | 0.069 | 0.002
2.4. | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) | 11.49 | 10.26 | -1.23
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.012 | 0.012 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## Рейтинг структурных единиц сете
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Березниковская электрическая компания" |  |  | 0.0019 |  |  |  | 0.069 |  |  |  |  | 10.26 |  |  |  | 0.012 | 0.00063667 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод.

## Общая информация о сетевой орга
Наименование территориальной сетевой организации | [8 empty] | Технологическое присоединение
| Информация о передаче электрической энергии, схема взаимодействия участников по передаче электроэнергии | Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме. | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, % . | длина воздушных линий (далее - ВЛ) с разбивкой по уровням напряжения | длина кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения | количество подстанций 110 кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, 2014/2015 | количество подстанций 35 кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, 2014/2015 | количество подстанций 6 (10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, 2014/2015 | Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | Количество потребителей услуг с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица
ООО "Березниковская электрическая компания" | 2014г. - 285 199,215 кВт*ч / 2015г. - 287 943,508 кВт*ч | 2014г. - 76 872 (Ю - 6028, Ф - 70844)(ВН- 8, СН1-0, СН2-599, НН-76265) / 2015г. - 77 080 (Ю - 6127, Ф - 70953)(ВН- 6, СН1-0, СН2-601, НН-76473) | 2014г. - 61% / 2015г. - 61% | 2014г. - 336,97 км (ВЛ-0,4 - 177,929, ВЛ-6(10)-159,041) / 2015г. - 337,885км (ВЛ-0,4 - 178,844, ВЛ-6(10)-159,041) | 2014г. - 607,24 км (КЛ-0,4 - 298,25, КЛ-6(10)-308,99) / 2015г. - 608,49 км (КЛ-0,4 -298,25, КЛ-6(10)-310,24) | 2014г.- 1 шт./ 2015г. -1 шт |  | 2014г.- 347 шт. / 2015г. - 348 шт. | Постановление РСТ ПК от 11 декабря 2013 г. №45-тп (прилагается) - 2014 Постановление РСТ ПК от 05 ноября 2014 г. №47-тп (прилагается) - 2014 | 328 | 332 | 261 | 220 В – 60 шт., 380 В – 199 шт., 6,0-10,0 кВ – 2 шт., III кат. – 255 шт., II кат. – 6 шт., ФЛ – 152 шт., ЮЛ – 109 шт.
| Взаимодействие по договорам: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОЕ ОБЩЕСТВО "МРСК УРАЛА" Дог. 143-1343/07 от 22.10.2007 года | [7 empty] | Постановление РСТ ПК от 10 декабря 2014 г. №86-тп (прилагается) - 2015 | 394 | 347 | 347 | 220 В – 129 шт., 380 В – 214 шт., 6,0-10,0 кВ – 4 шт., III кат. – 342 шт., II кат. – 5 шт., ФЛ – 173 шт., ЮЛ – 174 шт.