## форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
#REF!
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.3. (РЭК) (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
#REF!
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 8.1. (2018)
Сводные данные об аварийных отключениях за 2018 год
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)
1 | РП | РП Разделительный яч.6А откл. от МТЗ | 10 | 2018-01-02 07:40 | 2018-01-02 08:42 | КЛ
2 | РП | РП Разделительный яч.3А откл. от МТЗ | 10 | 2018-01-02 07:40 | 2018-01-02 08:42 | КЛ
4 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-01-15 12:40 | 2018-01-15 12:50 | ВЛ
5 | ПС | ПС КПД откл. яч.32 от ТО | 6 | 2018-01-20 22:57 | 2018-01-29 08:00 | ВЛ
6 | ПС | ПС КПД откл. яч.32 от ТО | 6 | 2018-01-21 13:55 | 2018-01-21 14:45 | ВЛ
7 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-22 12:05 | ВЛ
8 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-01-22 13:09 | 2018-01-22 13:15 | ВЛ
10 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-01-22 16:10 | 2018-01-22 19:45 | ВЛ
11 | РП | РП Разделительный яч.18А откл. от МТЗ | 10 | 2018-01-22 16:30 | 2018-01-22 18:30 | ВЛ
13 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-01-26 22:38 | 2018-01-26 00:30 | ВЛ
15 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-02-05 00:50 | 2018-02-05 01:50 | ВЛ
16 | ПС | ТЭЦ-4 от МТЗ откл яч.7 | 6 | 2018-02-06 11:00 | 2018-02-06 11:55 | КЛ
18 | ПС | ПС Правобережная от ТО откл. яч.5 | 10 | 2018-02-10 03:45 | 2018-02-10 05:15 | КЛ
19 | РП | РП-9 от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-02-19 20:48 | 2018-02-19 21:20 | КЛ
21 | ПС | ТЭЦ-4 от МТЗ откл яч.10 | 6 | 2018-02-24 11:40 | 2018-02-24 12:40 | КЛ
22 | ПС | ТЭЦ-4 яч.11 " замыкание на землю" | 6 | 2018-02-24 11:40 | 2018-02-24 11:40 | КЛ
23 | РП | РП Разделительный яч.18А откл. от МТЗ | 10 | 2018-02-27 13:20 | 2018-02-27 14:32 | ВЛ
24 | РП | РП Разделительный яч.18А откл. от МТЗ | 10 | 2018-02-27 14:55 | 2018-02-27 16:55 | ВЛ
25 | ВЛ | откл. ВЛ-110 кВ "Яйва-Соликамск цепь №1" | 110 | 2018-02-27 16:54 | 2018-02-27 17:54 | ВЛ
26 | ПС | ТЭЦ-4 яч.8 " замыкание на землю" | 6 | 2018-03-13 10:05 | 2018-03-13 10:05 | КЛ
27 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-03-15 13:50 | 2018-03-15 21:26 | ВЛ
28 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.1 (ф. Орёл 2) | 10 | 2018-03-15 20:20 | 2018-03-15 21:45 | ВЛ
29 | ПС | ПС Вентиляторная от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-03-15 20:56 | 2018-03-16 01:11 | ВЛ
31 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-04-04 11:03 | 2018-04-04 17:17 | КЛ
32 | ПС | ПС Быгель от МТЗ откл. яч.9 | 10 | 2018-04-06 21:05 | 2018-04-07 01:55 | ВЛ
33 | ВЛ | откл. ВЛ-110 кВ "Титан-Быгель цепь №2" | 110 | 2018-04-06 21:05 | 2018-04-06 21:05 | ВЛ
34 | РП | РП-6 от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-04-06 21:05 | 2018-04-07 05:20 | КЛ
36 | РП | РП-Разделительный от МТЗ откл. яч.17А | 10 | 2018-04-06 21:05 | 2018-04-07 01:55 | ВЛ
37 | ПС | ПС Быгель от МТЗ откл. яч.9 | 10 | 2018-04-07 15:00 | 2018-04-07 18:08 | ВЛ
38 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-04-15 18:10 | 2018-04-15 18:10 | ВЛ
39 | ПС | ТЭЦ-4 от МТЗ откл. яч.11 | 6 | 2018-04-25 19:35 | 2018-04-25 21:45 | КЛ
40 | РП | РП-1А от МТЗ откл. яч.16 | 6 | 2018-05-04 01:30 | 2018-05-04 03:30 | КЛ
41 | РП | РП-1А от МТЗ откл. яч.20 | 6 | 2018-05-08 09:20 | 2018-05-08 10:50 | КЛ
42 | ПС | ПС Березники от МТЗ откл. яч.20 | 6 | 2018-05-09 22:25 | 2018-05-09 23:33 | КЛ
43 | ПС | ПС Троицкая яч. 1 - ТП - 301 | 10 | 2018-05-10 13:15 | 2018-05-10 16:30 | ВЛ
44 | ПС | ПС КПД откл. яч.9 от МТЗ | 6 | 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 15:50 | ВЛ
45 | ПС | ПС КПД откл. яч.9 от МТЗ | 6 | 2018-05-12 15:40 | 2018-05-10 17:00 | КЛ
46 | ПС | ТЭЦ-4 от МТЗ откл яч.6 | 6 | 2018-05-14 14:27 | 2018-05-14 14:44 | КЛ
47 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-05-15 05:20 | 2018-05-15 06:25 | ВЛ
48 | РП | РП-21 от МТЗ откл. яч 20 | 10 | 2018-05-18 02:30 | 2018-05-18 03:22 | ВЛ
49 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-05-21 02:15 | 2018-05-21 02:57 | КЛ
50 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-05-22 15:05 | 2018-05-23 15:50 | ВЛ
51 | РП | РП-14 от МТЗ откл. яч.6 | 10 | 2018-05-22 14:25 | 2018-05-22 16:25 | ВЛ
52 | ВЛ | Титан-Быгель | 110 | 2018-05-22 17:12 | 2018-05-22 22:30 | ВЛ
53 | ПС | ПС Быгель от МТЗ откл. яч.9 | 10 | 2018-05-22 17:12 | 2018-05-23 00:30 | ВЛ
54 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-05-24 18:20 | 2018-05-24 18:20 | ВЛ
55 | РП | РП-9 от МТЗ откл. яч.15 | 6 | 2018-05-27 15:00 | 2018-05-27 17:20 | КЛ
56 | ПС | ПС Нартовка от ТО откл. яч.16 | 6 | 2018-05-27 15:00 | 2018-05-27 16:28 | ВЛ
57 | ПС | ПС Вентиляторная от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-05-28 18:10 | 2018-05-28 21:30 | ВЛ
62 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-06-02 03:14 | 2018-06-02 04:40 | ВЛ
65 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-06-04 11:53 | 2018-06-04 15:18 | ВЛ
66 | РП | РП-7 от МТЗ откл. яч.23 | 6 | 2018-06-06 03:50 | 2018-06-04 04:29 | КЛ
67 | РП | РП-7 от МТЗ откл. яч.7 | 6 | 2018-06-06 12:10 | 2018-06-06 13:05 | КЛ
68 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-06-06 15:40 | 2018-06-06 15:40 | ВЛ
69 | РП | РП-7 от МТЗ откл. яч.7 | 6 | 2018-06-15 15:45 | 2018-06-15 17:05 | КЛ
71 | ПС | ПС Нартовка от ТО откл. яч.17 | 6 | 2018-06-19 09:50 | 2018-06-19 10:03 | ВЛ
72 | РП | РП-3 от МТЗ откл.яч.9 | 6 | 2018-06-22 15:20 | 2018-06-22 16:10 | КЛ
73 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.3 | 10 | 2018-06-22 17:20 | 2018-06-22 22:37 | ВЛ
74 | РП | РП-Разделительный от МТЗ откл. яч.8А | 10 | 2018-06-26 20:45 | 2018-06-26 22:20 | КЛ
75 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.6 | 10 | 2018-06-28 10:25 | 2018-06-28 12:31 | ВЛ
76 | ПС | ПС КПД откл. яч.26 от ТО | 6 | 2018-07-03 01:20 | 2018-07-03 01:55 | КЛ
77 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.6 | 10 | 2018-07-06 12:45 | 2018-07-06 13:45 | КЛ
76 | ПС | ПС КПД откл. яч.26 от ТО | 6 | 2018-07-03 01:20 | 2018-07-03 01:55 | КЛ
77 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.6 | 10 | 2018-07-06 12:45 | 2018-07-06 13:45 | КЛ
78 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-07-19 18:00 | 2018-07-19 18:00 | ВЛ
79 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.3 | 10 | 2018-07-22 01:45 | 2018-07-23 05:20 | КЛ
80 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.16 | 10 | 2018-07-22 01:45 | 2018-07-22 21:20 | КЛ
81 | РП | РП-7 от МТЗ откл. яч.7 | 6 | 2018-07-25 09:30 | 2018-07-25 10:45 | КЛ
82 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-07-25 17:20 | 2018-07-25 17:55 | ВЛ
83 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-07-25 20:40 | 2018-07-25 21:16 | ВЛ
84 | РП | РП-6 от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-07-26 13:40 | 2018-07-26 15:34 | ВЛ
85 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-07-26 18:18 | 2018-07-26 20:05 | ВЛ
86 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-07-27 04:38 | 2018-07-27 13:33 | ВЛ
87 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-07-28 19:50 | 2018-07-29 05:20 | ВЛ
88 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-07-29 12:47 | 2018-07-29 16:05 | ВЛ
89 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.1 (ф. Орёл 2) | 10 | 2018-08-02 05:25 | 2018-08-02 06:07 | ВЛ
90 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-08-03 13:00 | 2018-08-03 16:25 | ВЛ
91 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-08-03 13:05 | 2018-08-03 16:50 | КЛ
92 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-08-03 14:42 | 2018-08-04 16:45 | ВЛ
93 | РП | РП-6 от МТЗ откл. яч.4 - ТП-144 | 6 | 2018-08-03 15:45 | 2018-08-03 15:54 | КЛ
94 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-08-03 17:00 | 2018-08-03 19:20 | ВЛ
95 | РП | РП-Разделительный от МТЗ откл. яч.3А | 10 | 2018-08-05 11:15 | 2018-08-05 14:00 | КЛ
96 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-08-06 13:55 | 2018-08-07 16:30 | ВЛ
98 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.5 | 6 | 2018-08-13 15:15 | 2018-08-13 16:00 | ВЛ
100 | РП | РП-Разделительный от МТЗ откл. яч.23А | 10 | 2018-08-24 16:40 | 2018-08-24 17:38 | КЛ
101 | РП | РП-Разделительный от МТЗ откл. яч22А | 10 | 2018-08-30 15:05 | 2018-08-30 16:30 | КЛ
102 | РП | РП-14 от МТЗ откл. яч.5 | 10 | 2018-08-31 14:44 | 2018-08-31 16:10 | КЛ
103 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-09-07 14:35 | 2018-09-07 16:45 | КЛ
104 | ПС | ПС КПД откл. яч.9 от МТЗ | 6 | 2018-09-07 14:35 | 2018-09-07 16:45 | КЛ
105 | ПС | ПС КПД откл. яч.10 от МТЗ | 6 | 2018-09-07 14:35 | 2018-09-07 16:45 | КЛ
106 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-09-08 20:20 | 2018-09-08 00:30 | ВЛ
107 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-09-11 13:50 | 2018-09-11 15:50 | ВЛ
108 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.5 | 6 | 2018-09-17 23:40 | 2018-09-18 00:32 | ВЛ
109 | ПС | ПС Быгель "земля" на II секц. СШ-10кВ | 10 | 2018-09-18 10:35 | 2018-09-18 10:35 | КЛ
110 | ПС | ПС Нартовка от ТО откл. яч.16 | 6 | 2018-09-18 17:05 | 2018-09-18 17:44 | КЛ
111 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.3 | 10 | 2018-09-20 09:50 | 2018-09-20 12:38 | ВЛ
112 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.1 (ф. Орёл 2) | 10 | 2018-09-26 07:20 | 2018-09-26 13:38 | ВЛ
113 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.25 | 10 | 2018-10-04 11:35 | 2018-10-04 12:48 | КЛ
114 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.26 | 10 | 2018-10-04 15:15 | 2018-10-04 15:41 | КЛ
115 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.20 | 10 | 2018-10-08 13:35 | 2018-10-08 16:35 | ВЛ
116 | ПС | ПС КПД откл. яч.9 от МТЗ | 6 | 2018-10-09 02:55 | 2018-10-09 03:05 | ВЛ
118 | ПС | ПС Березники от МТЗ откл. яч.28 | 6 | 2018-10-17 11:35 | 2018-10-17 12:50 | КЛ
120 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-10-17 20:02 | 2018-10-17 20:45 | ВЛ
121 | РП | РП-6 яч.16 откл. От МТЗ | 6 | 2018-10-19 11:20 | 2018-10-19 13:05 | КЛ
122 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-10-20 22:25 | 2018-10-20 22:55 | ВЛ
123 | РП | РП-6 яч.16 откл. От МТЗ | 6 | 2018-10-24 19:00 | 2018-10-24 21:00 | КЛ
124 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.20 | 10 | 2018-10-26 19:20 | 2018-10-27 | ВЛ
126 | ПС | ПС Березники от МТЗ откл. яч.10 | 6 | 2018-10-30 05:10 | 2018-10-30 05:55 | КЛ
127 | ПС | ПС Вентиляторная от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-10-30 16:00 | 2018-10-30 16:50 | ВЛ
129 | РП | РП-6 от МТЗ откл. яч.4 | 6 | 2018-11-03 17:05 | 2018-11-03 19:20 | КЛ
130 | РП | РП-6 от МТЗ откл. яч.8 | 6 | 2018-11-16 12:00 | 2018-11-16 12:37 | КЛ
В | ПС | ПС КПД откл. яч.20 от МТЗ | 6 | 2018-11-16 12:00 | 2018-11-16 12:20 | КЛ
133 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.5 | 6 | 2018-11-18 19:15 | 2018-11-18 21:00 | ВЛ
134 | ПС | ПС Нартовка от ТО откл. яч.17 | 6 | 2018-11-19 00:40 | 2018-11-19 01:01 | ВЛ
135 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.5 | 6 | 2018-11-19 07:15 | 2018-11-19 23:00 | ВЛ
136 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-11-19 08:34 | 2018-11-19 23:00 | ВЛ
138 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.1 (ф. Орёл 2) | 10 | 2018-11-19 10:50 | 2018-11-19 13:00 | ВЛ
139 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-11-20 15:00 | 2018-11-21 10:00 | ВЛ
140 | ПС | ПС Нартовка от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-11-20 16:10 | 2018-11-20 16:15 | ВЛ
141 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.5 | 6 | 2018-11-20 17:50 | 2018-11-21 17:00 | ВЛ
142 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-11-20 21:37 | 2018-11-21 16:05 | ВЛ
143 | ПС | ПС Усолка откл. ВЭБ 110/6 кВ | 6 | 2018-11-21 16:10 | 2018-11-21 19:00 | ПС
144 | ПС | ТЭЦ-10 от МТЗ откл. яч.10 | 6 | 2018-11-21 20:10 | 2018-11-21 20:50 | КЛ
145 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-11-24 18:35 | 2018-11-27 16:50 | ВЛ
146 | ПС | РП-14 от МТЗ откл. яч.6 | 10 | 2018-11-26 11:00 | 2018-11-26 11:35 | ВЛ
147 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-11-27 02:25 | 2018-11-27 02:55 | ВЛ
148 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-11-27 07:40 | 2018-11-27 16:50 | ВЛ
149 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-11-27 16:25 | 2018-11-27 16:45 | ВЛ
150 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-11-27 16:54 | 2018-11-27 18:28 | ВЛ
151 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-11-27 17:00 | 2018-11-28 14:42 | ВЛ
153 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-11-29 12:55 | 2018-11-29 16:11 | ВЛ
154 | ПС | ПС Усолка откл. ВЭБ 110/6 кВ | 6 | 2018-11-30 13:10 | 2018-11-30 15:00 | ПС
155 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-11-30 15:00 | 2018-11-30 16:48 | ВЛ
156 | РП | РП Разделительный яч.18А откл. от МТЗ | 10 | 2018-11-30 16:00 | 2018-11-30 17:30 | КЛ
157 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-11-30 18:55 | 2018-11-30 22:25 | КЛ
158 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.1 (ф. Орёл 2) | 10 | 2018-12-02 00:25 | 2018-12-02 04:20 | ВЛ
159 | ТП | СП-5 от МТЗ откл ВВ | 6 | 2018-12-03 22:37 | 2018-12-03 23:17 | ВЛ
160 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-12-04 13:40 | 2018-12-04 13:48 | КЛ
162 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-12-05 13:15 | 2018-12-05 16:03 | ВЛ
163 | РП | РП-18 от МТЗ откл. яч.6 | 6 | 2018-12-05 07:25 | 2018-12-05 11:35 | ВЛ
164 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-12-05 20:30 | 07.12.2018. 15:50 | ВЛ
165 | ПС | ПС Быгель от МТЗ откл. яч.27 | 10 | 2018-12-10 14:14 | 2018-12-10 16:25
166 | РП | РП Разделительный яч.23 А откл. от МТЗ | 10 | 2018-12-10 14:14 | 2018-12-10 18:05 | КЛ
167 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-12-10 23:59 | 2018-12-11 01:28 | ВЛ
168 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.3/10 | 6 | 2018-12-11 01:50 | 2018-12-11 15:50 | ВЛ
169 | ПС | ПС Нартовка от ТО откл. яч.16 | 6 | 2018-12-11 05:05 | 2018-12-11 05:55 | КЛ
173 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-12-17 01:00 | 2018-12-17 01:08 | КЛ
174 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. яч.16 | 6 | 2018-12-17 01:15 | 2018-12-17 05:55 | ВЛ
176 | ПС | ПС Троицкая от МТЗ откл. яч. 1 | 10 | 2018-12-18 23:34 | 2018-12-18 23:41 | ВЛ
177 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.6 | 10 | 2018-12-20 15:08 | 2018-12-20 15:49 | КЛ
178 | ПС | ПС КПД откл. яч.21 от ТО | 6 | 2018-12-22 19:30 | 2018-12-22 22:52 | КЛ
179 | ПС | ГПП Заполье от ТО откл. яч.4/3 | 6 | 2018-12-24 08:00 | 2018-12-26 11:50 | ВЛ
180 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. 31 | 6 | 2018-12-30 09:25 | 2018-12-30 13:55 | ВЛ
181 | РП | РП-21 от МТЗ откл.яч.20 | 10 | 2018-12-31 09:40 | 2018-12-31 15:50 | ВЛ
182 | ПС | ПС Троицкая "ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ" яч. 1 | 10 | 2018-12-31 13:10 | 2018-12-31 16:10 | ВЛ
183 | ПС | ПС Усолка от МТЗ откл. яч.28 | 6 | 2018-12-31 15:00 | 2018-12-31 16:15 | ВЛ

## план 2012-2014 (hidden)
Расчет значения индикатора информативности
#REF!
|  |  |  | #REF! | год. |  |  |  | #REF! | год. |  |  |  | #REF! | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
Расчет значения индикатора исполнительности
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
б) для остальных потребителей услуг, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | #REF! | прямая | #REF! | - | - | #REF! | прямая | #REF! | - | - | #REF! | прямая | #REF!
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!